## Sheet1
2018届毕业设计报题表
指导教师 | 毕业设计题目 | 题目简介（200字左右） | 所需学生人数 | 对学生的专业要求（√）
|  |  |  | 自动化 | 电气（含电气定单）
吉兴全 | 中压配电网络的优化重构方法设计 | 针对典型的中压配电网络结构，设计元件级和系统级模型，进行配网拓扑分析，在此基础上设计一种实用的配网重构实现方法，在满足负荷需求的前提下,通过改变开关的状态组合,达到降低网损、平衡负荷和提高供电质量的目的。设计配网重构的流程图，并通过编程实现，完成重构功能的测试和分析。 | 1 |  | √
吉兴全 | 有源配电网的继电保护设计 | 针对含分布式电源的配电系统，进行继电保护方案的设计、计算、和仿真计算。主要设计内容包括：1）分布式电源的故障特征研究；2）含间歇性电源的配网保护方案研究；3）保护动作特性分析；4）在PSCAD或Matlab环境下完成继电保护的仿真验证；通过本设计掌握分布式电源接入条件下配电网络的保护思想和实现方法。 | 1 |  | √
吉兴全 | 交直流混合电网的潮流计算 | 针对直流嵌入情况下的混合电网，选用一种合理高效的潮流计算方法，结合计算机语言编写出一套分析软件，要求所设计的潮流模型和方法能计及换流站的控制策略，给出全系统的电压和功率分布，在保证收敛性能的条件下，尽可能提高计算的效率。通过本设计掌握电力系统计算机辅助分析的基本方法。 | 1 |  | √
吉兴全 | 电力变压器的故障诊断方法设计 | 以电力变压器油中溶解气体的组成和含量为依据，设计一种故障诊断模型和方法，实现变压器故障特征的提取和状态分类，从而发现变压器的内部潜伏性故障，保障电网的安全运行。主要内容包括：1）故障指标分类；2）诊断模型设计；3）诊断方法设计；4）软件编程调试；5）方法验证分析。 | 1 |  | √
吉兴全 | 含新能源发电的电力系统日前优化调度 | 针对含新能源发电的电力系统，研究一种日前优化调度方法，优化目标为系统运行费用最小化及新能源利用率最大化。主要内容：（1）整体方案设计；（2）调度模型设计；（3）选择求解方法；（4）软件实现及实例验证。 | 1 |  | √
吉兴全 | 含新能源发电的电力系统机组组合方法 | 针对含新能源发电的电力系统，设计一种最优的机组开停机计划，机组组合方案应充分考虑机组启停时间和爬坡速率等约束条件。主要内容：（1）整体方案设计；（2）机组组合模型设计；（3）选择求解方法；（4）软件实现及实例验证。 | 1 |  | √
吉兴全 | 基于DFACTS的配网无功电压控制方法 | 分析典型DFACTS设备的结构和控制策略，进而设计一种由小容量STATCOM和大容量SVC构成的无功电压协调控制方法，基于PSCAD/EMTDC仿真平台，搭建典型DFACTS设备模型，在仿真分析的基础上得到DFACTS对无功电压控制作用的结论。 | 1 |  | √
吉兴全 | 电力系统短期负荷预测方法设计 | 主要内容：掌握电力系统短期负荷预测的相关知识，对电力负荷的原始数据进行分析处理，选择合理的适于电力调度部门应用的预测方法，并通过编程加以实现。所用知识：电力系统分析、预测方法与技术、高级程序语言（VC或Matlab）。设计目标：设计出一种具有实用意义的负荷预测软件。 | 1 |  | √
吉兴全 | 氧化锌避雷器阻性电流提取方法的研究 | 通过分析氧化锌避雷器的工作原理和常见的故障原因,分析了几种氧化锌避雷器阻性电流提取方法,综述了每种阻性电流提取方法的原理以及特点。在此基础上,提出了一种阻性电流提取方法。 | 1 |  | √
吉兴全 | 电力变压器保护的研究 | 电力变压器是电力系统中的重要设备,其安全运行关系到整个电力系统能否连续稳定地工作。因此,改进变压器的后备保护是十分必要的。 差动保护作为变压器的电气量主保护,其性能决定着变压器保护的性能,如何区分励磁涌流和内部故障是变压器保护的重要研究内容,对变压器保护方案进行设计。 | 1 |  | √
吉兴全 | 有载调压变压器及其控制策略对电力系统电压稳定的影响研究 | 分析有载调压变压器诸多因素对系统电压稳定的影响。将系统处于电压稳定临界点,以负荷侧的电压变化情况为判据,通过对比有或无有载调压变压器时系统电压的稳定状态,确定有载调压变压器的作用,并对有载调压变压器进行调节的控制策略进行了研究。 | 1 |  | √
公茂法 | 分布式电源对东营城区配电网继电保护的影响 | 针对分布式电源接入东营城区配电网的实际情况，试从短路电流、三段式电流保护、自动重合闸三个角度分析DG接入对继保方面的影响，并对其中存在的不足提出相应的改进措施，具体工作如下：1. 理论分析。利用所学知识，在理论上分析DG接入配电网对短路电流、三段式电流保护、自动重合闸的影响。2. 仿真实验。结合东营广饶地区的光伏、河口地区的风电实际，利用PSCAD进行继保方面的仿真计算。3. 改进方法。针对现有继保装置的不足或存在的隐患，提出相应的改进措施。 | 1 |  | √
公茂法 | 基于互联网的变电站环境远程监控系统设计 | 对于无人值守变电站，在“互联网+”的背景下，运用物联网以及传感器技术，设计一套基于互联网的变电站环境远程监控系统。该套系统在传统监控的基础上，对变电站的温度、湿度等环境信息进行监测，针对变电站中开关触点等易发生故障部分采用红外测温等方式进行重点监测，运用图像采集技术，实现变电站相关设备的“遥视”功能，采用图像处理智能算法，对监测区域设备状态智能识别判断。上位机借助于物联网技术，采用B/S的架构方式，实时显示测量数据，以及对设备进行开断控制等功能，从而实现变电站环境的“遥测”“遥信”“遥调”“遥控”以及“遥视”的五遥功能。 | 1 |  | √
公茂法 | 分布式光伏电源对广饶配配电网电能质量的影响 | 针对广饶地区分布式光伏电源接入配电网的现状，利用仿真软件搭建并网光伏发电系统仿真模型及广饶地区实际配电网模型，研究分析分布式光伏电源的接入位置、接入容量、不同运行状态等对配电网电网电压、谐波等电能质量指标产生的影响，在此基础上提出相应的改善措施。 具体内容包括利用PSCAD或其他仿真软件进行建模、仿真分析等。 | 1 |  | √
公茂法 | 风电场对东营河口区配电网的影响 | 针对风电场接入东营河口配电网的实际情况，从风电场接入对河口地区电网潮流、网损的影响。并对其中存在的不足提出相应的改进措施，具体工作如下：1、理论分析；利用所学知识，在理论上分析风电场接入对电网潮流、网损的影响。2、根据具体情况，选择合适的软件进行潮流、网损分析。3、对电网提出改进优化的建议和电网未来规划的参考建议。 | 1 |  | √
公茂法 | 基于动力载波通信的酒店空调监控系统的设计 | 动力载波抄表抄表具有不用专用通信线、不依赖其他通信模式实现抄表的优点。本设计以动力载波芯片RISE3501为基础作为动力载波通信，实现酒店空调的集中控制与监视。设计内容包括动力载波系统结构设计，载波硬件设计，控制系统硬件设计，控制系统软件设计。 | 1 |  | √
公茂法 | 电力系统谐振过电压仿真、检测与控制 | 电力系统谐振是电网过电压的原因之一，由于电压互感器饱和、线路单向接地产生电弧等因素产生谐振，从而产生过电压现象，严重影响电力系统安全运行。本课题研究内容是仿真分析各种谐振发生的过程原；研究当发生谐振过电压时能够及检测谐振的方法，针对谐振状态采取措施来消除或削弱谐振过电压的措施。 | 1 |  | √
公茂法 | 智能单相电能表与多表合一数据采集系统的设计 | 电表、水表、燃气表、热表等是每个家庭用电用水的计量装置，如何实现多表合一的数据采集成为国家电网、自来水等部门积极推荐的一项重要工作。本设计根据相关部门出台的多表数据采集标准，设计一款智能电能表，同时具备多表数据采集的功能。内容包括系统的结构、通信方式、接口、硬件设计、系统软件数据采集传输存储等相关内容。 | 1 |  | √
公茂法 | 基于以太网的电动机远程监控系统设计 | 基于物联网平台（上位机）和STM32(下位机检测控制器)设计基于以太网的电动机远程检测与控制系统。具体设计内容包括系统方案与结构设计，下位机设计：电机工作状况检测与电动机控制的硬件设计和系统软件设计与调试。 | 1 |  | √
公茂法 | 一种电力绝缘子辅助安装装置的研究（控制部分） | 用于辅助电线杆上绝缘子的安装，免除电力人员攀爬到电线杆顶部安装绝缘子的作业，进而避免了爬杆时的风险。该装置通过机械手持的方式将绝缘子直接安装在横担上，达到操作方便简单，重复性强的效果。本课题重点研究控制部分。研究内容包括：1.查阅相关文献设计整体方案，选择机械手平台；2.硬件设计方面，根据课题要求，选择STM32做控制器；确定控制器最小系统和外部控制电路，根据要求选择合适的电机类型和驱动方式；3.软件编程方面，搭建项目基本框架，并将核心部分进行调试。 | 1 |  | √
公茂法 | 车网结合的调度策略研究 | 针对现在的电动汽车用户设计的电动汽车充电策略。系统主要结合实时交通信息，电动车当前的电量，用户的驾驶行为，电池损耗情况，电网负荷情况为用户提供最优的充电策略。主要优点有：1.电网方面可以起到削峰填谷的作用，减少能源浪费2.用户方面可以为用户避开车流量高峰，省钱，省时间。 | 2 |  | √
于永进 | 微电网虚拟同步发电机的转子惯量自适应控制方法 | 风电、光伏等新能源发电往往通过电力电子接口接入电网，这对电网的稳定运行带来了挑战。虚拟同步发电机技术借鉴传统电力系统的运行经验，控制接口逆变器具有同步发电机的运行特性，能够克服电力电子设备低惯量、无阻尼的缺点，对提高电网对新电源的消纳能力，促进智能电网建设具有重要意义。在传统同步发电机中，转动惯量是一个和其尺寸有关的物理量，通常随功率的增加而增大。然而，VSG的虚拟惯性并非固定不变，而是与储能单元的配置密切相关，使得VSG虚拟惯性的选择更加灵活。因此，可以根据同步发电机的功角曲线和转子惯量的物理意义，结合对分布式电源小信号模型的分析，设计一种自适应虚拟转子惯量的VSG控制算法。 | 1 |  | √
于永进 | 低压微电网电压与频率的优化 | 在低压微电网中，由于阻性阻抗远远大于感性阻抗，所以功率不能均分，因此，需要添加虚拟阻抗改变逆变器输出的阻抗使其呈感性，实现功率的均分，但添加虚拟阻抗会导致电压偏离额定值。而微电网大部分采用下垂控制，当负荷增加时，电压和频率会偏离额定值。所以，为了更好改善电能质量，需要设计一种合理的方法对电压和频率补偿。所提的方法必须能满足微电网在离网和并网时都能很好的为负荷提供稳定的电能。 | 1 |  | √
于永进 | 直流微电网控制策略研究 | 交直流混合组网使电能的利用形式更加灵活，新能源的间歇性和随机性对传统电网的稳定运行提出了很大挑战，直流微网作为一个重要的组成部分，对其控制方式的研究有着重要意义。基本内容：1、直流微网中应包含光伏和储能等电源形式；2、明确光伏和储能的不同控制策略并做仿真研究；3、微电网可实现并/离网运行并作相应分析。 | 1 |  | √
于永进 | 多种分布式电源的微电网建模与控制研究 | 微电网作为分布式能源利用的最有效形式，是智能电网的有机组成部分，应积极推广其在我国的研究与应用。基本内容：1、明确微电网的基本结构；2、包括光伏、风电及储能等多种分布式电源；3、了解不同的控制策略的适用条件；4、建立仿真模型。 | 1 |  | √
于永进 | 光伏系统孤岛检测技术的仿真研究 | 光伏发电技术虽说己渐趋向完善，但有些方面仍具有研究的价值，光伏系统中孤岛检测算法的优劣，直接影响着系统能否可靠性地运行，也影响着系统能否良好稳定地以最佳状况发电。基本内容：1、明确光伏系统的结构组成；2、明确变换器的基本控制方式及孤岛检测方法；3、建立模型进行仿真。 | 1 |  | √
于永进 | 风机并网对电网影响的分析 | 建立风力发机电并网仿真模型并进行仿真对分析风电并网后对电网的影响，寻找解决方案，加以验证。 | 1 |  | √
于永进 | 光伏并网对电网影响的分析 | 建立光伏电池并网仿真模型并进行仿真对分析风电、光伏等并网后对电网的影响，寻找解决方案，加以验证。 | 1 |  | √
于永进 | 电力电缆局部放电在线检测系统的研究 | 电缆局部放电在线检测技术是目前国内外的研究热点，但目前局部放电在线检测没有得到普及应用的关键技术难点在于局部放电信号的提取方法及现场干扰抑制问题。为了对已敷设的电力电缆进行局部放电在线检测，并抑制现场测量时的干扰，在综合分析国内外研究现状的基础上，研究局部放电干扰抑制策略，建立局部放电在线检测系统。 | 1 |  | √
于永进 | 电力系统潮流计算方法研究 | 在电力系统的三大计算当中,潮流计算是其中的一项基本计算。我们用潮流计算来进行电力系统的稳态分析,同时也用它来确认系统的运行方式。潮流计算构成了上述目的实现的基础。针对目前的潮流计算方法存在的问题，寻求一种改进计算方法，迭代和收敛性能更好，并加以验证。 | 1 |  | √
曹娜 | 基于PSASP的220kV电网稳定性分析 | 利用电力系统分析综合程序（PSASP）对搭建220电网模型，进行潮流计算、电压调整、短路计算、暂态稳定性和静态稳定性分析。 | 1 |  | √
曹娜 | 基于PSCAD/EMTDC的双馈变速风电机组动态特性研究 | 考虑风电机组的特点、风速等因素，基于PSCAD/EMTDC搭建双馈风电机组的模型，包括风力机、发电机、变流器控制模型，分析风速变化、电网发生短路时风电机组特性。 | 1 |  | √
曹娜 | 基于PSCAD的直驱永磁风电机组动态特性研究 | 考虑风电机组的特点、风速等因素，基于PSCAD/EMTDC搭建直驱永磁风电机组的模型，包括风力机、发电机、变流器控制模型，分析风速变化、电网发生短路时风电机组特性。 | 1 |  | √
曹娜 | 双馈变速风电机组阻抗模型建立及仿真 | 利用谐波线性化法，推导双馈变速风电机组的阻抗模型，并进行波特图仿真分析。 | 1 |  | √
曹娜 | 基于Matlab/Simulink煤矿供电网系统继电保护整定计算与仿真分析 | 利用Matlab/Simulink搭建大型煤矿供电系统的模型、计算潮流、调电压、短路计算、继电保护整定等，并设计友好的人机界面。 | 1 |  | √
曹娜 | 基于Matlab/Simulink炼化厂供电网系统继电保护整定计算与仿真分析 | 利用Matlab/Simulink搭建大型炼化企业供电系统的模型、计算潮流、调电压、短路计算、继电保护整定等，并设计友好的人机界面。 | 1 |  | √
曹娜 | 风电场并网对配电网电能质量的影响 | 利用Matlab/Simulink搭建风电场、配电网模型，进行潮流分析，电压调整，分析风电场并网对配电网电能质量的影响。 | 1 |  | √
曹娜 | 能源枯竭地区光伏并网特性研究 | 利针对能源枯竭城市用Matlab/Simulink搭建风电场、配电网模型，进行潮流分析，电压调整，分析风电场并网对配电网电能质量的影响。 | 1 |  | √
曹娜 | 能源枯竭地区微电网优化配置研究 | 利针对能源枯竭地区的现状，分析地区可再生能源的种类，进行微电网规划，优化容量配置和方案，并用Matlab/Simulink搭建微电网模型，进行潮流分析，电压调整、短路电流计算。 | 1 |  | √
曹娜 | 基于能量函数法的简单单机无穷大系统暂态稳定性分析 | 首先利用等面积法则分析单机无穷大系统的暂态稳定性，然后根据能量函数法建立系统的能量函数，进行暂态稳定性仿真，并与前者进行比较。 | 1 |  | √
曹娜 | 基于Matlab/Simulink超高压直流输电技术仿真分析 | 基于Matlab/Simulink 搭建直流输电系统的模型，包括直流换流站及其控制系统模型，分析直流输电系统的动态特性。 | 1 |  | √
白星振 | 智能电能质量监测仪的设计 | 电能质量监测仪通过数字技术的应用，电能质量监测仪能测出电网中的谐波，计算分析出电压波动的大小，电网中电压的偏差，频率变化的大小等各种电能质量指标的数值。然后分析计算得到各次谐波电压含有率、各次谐波电流含有率、基波电压和电流、电压和电流有效值、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数等参数的大小，反映出电能质量的水平。本课题是让学生熟悉影响电能质量的因素，电能质量的分析方法，能设计电能质量监测装置的硬件，并编程实现各种功能。 | 1 |  | √
白星振 | 电力变压器智能保护装置的设计 | 电力变压器是电力系统中的重要电气设备,它在电力系统的发电、输电、配电等各个环节广泛使用,因而其安全运行关系到整个电力系统能否连续稳定的工作。因此必须根据变压器的容量和重要程度并考虑到可能发生的各种类型的故障和不正常工作的情况,而装设性能良好、工作可靠的继电保护装置。本课题是让学生熟悉电力变压器保护的发展及现状，会分析变压器故障类型及保护原理，设计保护装置的硬件，并编程实现保护的各种功能。 | 1 |  | √
白星振 | 电力高压开关设备在线监测装置设计 | 断路器的重要参数进行长期连续的在线监测，不仅可以提供设备现在的运行状态，而且还能分析各种重要参数的变化趋势，判断是否存在故障的先兆，从而延长设备的维修保养周期，提高设备的利用率，减少维修保养的费用，提高电力系统运行的安全可靠性及自动化程度。本课题是让学生熟悉电力断路器工作原理，设计监测装置的硬件，并编程实现各种监测功能。 | 1 |  | √
白星振 | 低压漏电保护装置设计 | 漏电是影响供电安全的重要因素之一，当漏电发生后，一定要及时准确的找到故障点，去掉安全隐患，保障人身安全和工作环境的安全。为了避免生产事故的发生，保障人身安全，并有效减小事故范围，就要求既要保证故障线路供电的安全性，又要保证非故障线路供电可靠性，漏电保护装置要保障准确及时的选出故障线路。本课题让学生熟悉漏电故障特征，检测方法，设计硬件保护电路，并能进行算法编程。 | 1 |  | √
白星振 | 基于无线传感网的智能电量采集系统设计 | 随着智能配电网技术的发展，在线电能计量系统能实现用户电能的实时计量，有利于电力负荷的准确统计和电能的高效管理。本课题让学生了解无线电能计量系统的发展和现状，熟悉数字式电能表和无线集中器的功能。进行系统硬件设计，绘出系统原理图，并进行系统软件设计。 | 1 |  | √
白星振 | 变电站人员在线定位系统设计 | 针对变电站工作人员安全管理问题，设计一种变电站人员实时定位系统，实现对进入工作区域人员的位置的安全监控。本课题进行人员实时定位算法设计，并进行算法仿真。 | 1
白星振 | 高压智能开关柜在线监测系统设计 | 高压开关柜状态监测有利于实现科学的状态检修,从而提高电力系统运行的可靠性。设计一种实时性好、支持复杂算法,具有远程通信功能的分布式嵌入式在线监测系统,满足了开关柜在线机械特性、绝缘特性和温度监测等功能需求。本课题设计监测装置的硬件，并编程实现各种监测功能。 | 1
白星振 | 基于DSP的智能架空线馈线终端设计 | 馈线自动化作为配电自动化的重要内容之一,它对于提高供电可靠性、降损节能、改善供电质量起着至关重要的作用。设计一种基于DSP架空线路智能远方测控终端(FTU)，包含FTU所需的功能，如四遥、馈线保护、电能质量分析、单相接地故障检测等。本课题设计装置的硬件，并编程实现各种监测功能。 | 1
于群 | 中性点经消弧线圈接地系统单相接地暂态特性仿真及选线算法分析 | 本设计主要是针对当前城市高压配网中性点经消弧线圈方式单相接地时的故障暂态特性进行仿真及计算，并对当前常用的故障选线及选相判据进行综合分析。 | 1 |  | √
于群 | 低压供电系统选择性漏电保护设计 | 本设计主要是针对当前矿井低压供电系统单相接地时的故障进行仿真及计算分析，找出选择合适的故障选线及选相判据，然后综合当前漏电保护主要产品的优缺点，设计出一套完整的硬件电路，及相关的保护算法。 | 1 |  | √
于群 | 10kV馈出线继电保护仿真及保护装置设计 | 本设计课题要求利用PSCAD或MATLAB软件对当前10kV馈出线路常用电流保护进行仿真,重点分析存在电动机负荷时自起动系数的确定方法,并设计出一套完整的硬件电路，及相关的保护算法。 | 1 |  | √
于群 | 单相自动重合闸选相算法仿真分析 | 本设计课题要求利用PSCAD或MATLAB软件对输电线路单相重合闸故障选相元件进行仿真分析,给出保护判据及软件程序，并利用仿真进行验证分析。 | 1 |  | √
于群 | 电力变压器后备保护仿真及继电保护装置硬件设计 | 本毕业设计课题要求利用PSCAD或MATLAB软件对电力系统变压器的外部故障时引起的过电流的相应保护方式进行仿真分析,并设计出一套完整的硬件电路，及相关的保护算法。 | 1 |  | √
于群 | 电力变压器励磁涌流特性仿真分析 | 本毕业设计课题要求利用PSCAD或MATLAB软件对电力系统变压器励磁涌流在不同初始条件下的特性进行仿真分析,并对当前常用辨识方法的效果进行验证。 | 1 |  | √
于群 | 输电线路微机微机距离保护特性仿真 | 本设计课题要求利用PSCAD或MATLAB软件对输电线路微机距离保护常用算法如故障选相、振荡闭锁等方法进行综合仿真分析,编写相应的算法，并利用仿真进行验证分析。 | 1 |  | √
于群 | 风、光能源高比例接入下电网薄弱环节辨识分析 | 本设计要求是针对当前风、光等不同电源高比例接入电网后，根据其各自的特点，对当前寻找辨识系统运行薄弱环节的方法进行综合分析。要求选择该课题的学生具有一定MATLAB软件编程能力及较好的电力系统分析能力。 | 2 |  | √
于群 | 不同外部环境下电网元件停运概率模型建模及事故预警 | 本设计要求建立考虑不同外部环境下线路的停运概率模型并计及系统运行状况，对系统运行的事故风险预警方法。要求选择该课题的学生具有一定MATLAB软件编程能力及较好的电力系统分析能力。 | 1 |  | √
于群 | 电流互感器饱和特性对继电保护的影响仿真分析 | 本毕业设计课题要求利用PSCAD或MATLAB软件针对对电流互感器饱和对继电保护的影响进行仿真分析(可选择线路或变压器保护),并对相应的预防措施效果进行验证。 | 1 |  | √
于群 | 高压开关柜智能化监测系统初步设计 | 本毕业设计课题要求针对配电系统常用的KYN28-12型高压开关柜设计智能化监测系统(重点是断路器监测),设计出完整的硬件电路，及相关的保护算法。 | 1 |  | √
周强 | 配电变压器损耗和容量检测方法研究 | 空载损耗、短路损耗和容量是变压器重要的性能参数,对其进行检测可以预测变压器潜在故障、及时发现高损耗和铭牌容量虚假的变压器,并以此为依据进行整治,可起到故障诊断、节能减排和维护电力市场秩序的作用。本课题要求针对变压器损耗和容量在线检测方法展开研究。在分析变压器结构和工作原理的基础上,推导出变压器空载损耗、短路损耗和容量的在线检测方法,并构建了相应的在线检测系统,实现了损耗和容量的在线检测。 | 1 |  | √
周强 | 电力电缆绝缘缺陷检测方法的研究 | 电力电缆是电力系统中传输和分配电能的重要设备,电缆的绝缘状态对电力系统的安全可靠运行有重要影响。研究电力电缆绝缘缺陷的检测方法和技术,有助于及时发现绝缘缺陷和故障隐患,保证电网的安全可靠运行。本课程设计要求提出了一种基于振荡波的电力电缆绝缘缺陷检测方法，并应用仿真软件对所提方法进行算例验证。 | 1 |  | √
周强 | 电力电缆故障定位研究 | 本设计要求从电力电缆故障产生的原因进行分析，对现有的电力电缆故障诊断定位技术进行对比，并对已有的电力电缆故障诊断定位测试系统进行了系统的研究，提出系统改进方向，采用通过提高计数脉冲频率增加数据采集量来提高测量精度的方法。通过仿真与实验的形式验证所提理论与方法的可行性与准确性。 | 1 |  | √
周强 | 配电变压器损耗和容量在线检测装置研究 | 空载损耗、短路损耗和容量是变压器重要的性能参数,对其进行检测可以预测变压器潜在故障、及时发现高损耗和铭牌容量虚假的变压器,并以此为依据进行整治,可起到故障诊断、节能减排和维护电力市场秩序的作用。本课题要求针对变压器损耗和容量在线检测方法展开研究。在分析变压器结构和工作原理的基础上,推导出变压器空载损耗、短路损耗和容量的在线检测方法,并构建了相应的在线检测系统,实现了损耗和容量的在线检测。 | 1 |  | √
刘庆雪 | 三相无源补偿系统的设计 | （1）背景及意义：电力系统中由于单相/三相不对称负载接入以及单相/三相故障会造成供电系统三相电流的不平衡，这样就会对供电系统和用电设备造成不利影响。因此，对三相不平衡电流进行补偿具有重要意义。（2）设计内容：在了解不平衡电流对电力系统的影响、危害以及无源补偿系统研究现状的基础上，第一，掌握用无源元件实现不平衡电流补偿的原理。第二，设计无源补偿系统。包括确定补偿元件连接结构以及参数计算。最后，建立系统模型并用matlab进行验证的基础上，搭建一无源补偿系统。 | 1 |  | √
刘庆雪 | 35kV变电站进出线电量自动监测装置的设计 | 设计内容：（1）自动监测35kV变电站的各进、出线的电量参数、温度、开关状态等； （2）自动控制进、出线路的关断/闭合； （3）实时监视、控制、显示的功能。 | 1 |  | √
刘庆雪 | 智能无触点补偿式交流稳压系统的设计 | 背景：我国目前还有一些地区交流电网的宫殿质量不高，表现为宫殿存在三相不平衡，欠电压或过电压，电压波动大，浪涌间脉冲干扰，甚至突然停电或出现故障等问题，都会对用电设备造成不利影响甚至损坏。因此，电力稳压器已成为机电设备不可或缺的供电设备。 设计要求：设计一具有响应速度快、抗干扰能力强、可以分相调节且调节范围宽、三相自动平衡的无触点自动补偿式电力稳压装置。 | 1 |  | √
刘庆雪 | 静止无功补偿器设计与仿真 | 要求：（1）熟悉并深入研究电力系统中动态无功补偿的重要性和必要性，掌握交流调压电路的基本工作原理和器件参数的选择方法，掌握无功功率动态补偿的基本原理和计算方法。（2）深入研究其控制策略，并设计闭环控制系统。利用matlab/simulink软件搭建模型并仿真，验证设计的有效性。（3）绘制硬件电路。 | 1 |  | √
刘庆雪 | 高压大容量变压器微机保护 | 设计一套变压器微机保护系统。内容包括：（1）熟悉并掌握变压器微机保护的基本原理、理论研究及设计方法。 （2）设计变压器保护装置的硬件电路，并对各构成部分硬件电路模块的原理和功能进行详细分析，完成各组成部分原理接线图，在此基础上绘制相关电路。 （3）对变压器微机保护的软件设计。 | 1 |  | √
刘庆雪 | 高压电动机微机保护 | 设计内容：（1）分析电动机故障类型，选择保护方案。 （2）保护算法的选择，在设计电动机微机保护装置的过程中,为提高保护性能应采取的措施之就是选择合适的保护算法,以确定出正常电流值或故障电流值。 （3）系统中电压和电流数据信号的采集与处理 （4）系统的必要的防干扰措施（在软硬件设计中，为了增加装置的抗干扰性能而采取的抗干扰措施）。 （5）绘制硬件电路。 | 1 |  | √
刘庆雪 | 多功能电能质量检装置的设计 | 功能：（1）检测电压电流功率、功率因数、频率、谐波等电量的基本参数（2）LCD显示。设计内容：（1）方案设计（2）理论分析计算（3）硬件设计（4）软件设计与调试 | 1 |  | √
刘庆雪 | 基于ATT7022的三相电表设计 | 功能：（1）三相三线制或三相四线制电能计量、显示（LED或LCD）（2）电流、电流、功率、功率因数、频率检测。设计内容：（1）方案设计（2）理论分析计算（3）硬件设计（4）软件设计与调试 | 1 |  | √
陈旭 | 电磁兼容滤波器分析和设计 | 针对特定电磁环境中的电气设备，分析电磁干扰。按给定的技术指标，设计合适的滤波器。（1）方案设计（2）理论分析计算（3）硬件设计 | 1 |  | √
陈旭 | 非线性系统仿真和电路模拟 | 使用计算机分析非线性系统，并进行电路模拟（1）理论分析计算（2）使用电路仿真软件验证 | 1 |  | √
陈旭 | 基于单片机的电力谐波测量系统设计 | 该题设计谐波测量系统。设计内容：（1）方案设计（2）理论分析计算（3）硬件设计（4）软件设计与调试 | 1 |  | √
陈旭 | 电力变压器绝缘在线监测系统设计 | 该题设计变压器绝缘监测系统。设计内容：（1）方案设计（2）理论分析计算（3）硬件设计（4）软件设计与调试 | 1 |  | √
陈旭 | 电力变压器温度在线监测系统设计 | 该题设计变压器温度监测系统。设计内容：（1）方案设计（2）理论分析计算（3）硬件设计（4）软件设计与调试 | 1 |  | √
陈旭 | 电缆导体的温度在线监测系统设计 | 该题为电缆导体温度监测系统设计。设计内容：（1）方案设计（2）理论分析计算（3）硬件设计（4）软件设计与调试 | 1 |  | √
陈旭 | 基于BP神经网络的短期负荷预测建模及其仿真 | 该题为电力负荷预测。设计内容：（1）方案设计（2）理论分析计算（3）软件设计与调试 | 1 |  | √
陈旭 | 基于BP神经网络的变压器故障诊断 | 该题为电力变压器故障诊断预测。设计内容：（1）方案设计（2）理论分析计算（3）软件设计与调试 | 1 |  | √
宋保业 | 基于深度学习的电机故障诊断方法研究 | 采用深度学习方法从加速度信号中自动地提取电机故障特征，并进行故障分类和诊断。 | 1 |  | √
宋保业 | 异步电机的故障建模与诊断方法研究 | 主要研究基于MATLAB/Simulink的异步电机故障建模方法。针对异步电机的故障特征，采用智能优化算法辨识故障模型参数，实现异步电机故障诊断。 | 1 |  | √
宋保业 | 基于粒子群优化算法的PID控制器参数整定 | 以直流永磁电机调速系统为被控对象，研究基于PSO算法的PID控制器设计方法。主要研究：1.直流电机调速系统的建模；2.PSO算法的MATLAB实现方法（m语言编程）；3.基于Simulink搭建仿真环境，实现基于PSO算法的PID控制器参数优化。 | 1 |  | √
宋保业 | 基于STM32的智能车控制系统设计 | 基于STM32系列控制器设计智能车控制系统。主要研究：1.智能车硬件系统设计，设计电机调速的新型电力电子系统；2.智能车软件系统设计，要求完成全部代码的编写和调试；3.对系统进行整体实验验证，要求能够完成赛道试车。 | 1 |  | √
宋保业 | 基于XS128的智能车控制系统设计 | 基于XS128系列控制器设计智能车控制系统。主要研究：1.智能车硬件系统设计，设计电机调速的新型电力电子系统；2.智能车软件系统设计，要求完成全部代码的编写和调试；3.对系统进行整体实验验证，要求能够完成赛道试车。 | 1 |  | √
宋保业 | 新型粒子群优化算法及其在三相逆变器中的应用 | 研究粒子群优化算法的新型改进方法，采用MATLAB将其在多种测试函数中进行测试，并将其用于一个实际电力电子系统控制器优化问题中。主要研究：1.新型粒子群优化算法的改进及其MATLAB编程实现；2.三相逆变器系统的建模和PID控制器设计；3.控制器参数的优化和系统调试。 | 2 |  | √
张超 | 基于DSP的SVPWM调制变流器系统设计 | 1.用Matlab/Simulink仿真SVPWM调制变流器；2.用DSP编程数字化实现。 | 1 |  | √
张超 | 基于ZigBee技术的架空线路监测系统设计 | 1.采用多种传感器实现对架空线路周围环境（温度、湿度、灰尘、气体等）的检测；采用ZigBee技术模块实现整个系统无线网络的组网功能。2.完成架空线路电力监测系统软件设计，实现架空线路外界环境监测及无线网络通讯功能。 | 1 |  | √
张超 | 三相四线制并联有源电力滤波器重复控制 | 1.设计三相四线制并联有源电力滤波器重复控制；2.用Matlab编程仿真实现。 | 1 |  | √
张超 | 三相变流器复矢量建模控制仿真 | 1.设计三相变流器复矢量数学模型，用Matlab/Simulink仿真验证；2.开关频率降为500Hz，完成低开关频率下的变流器设计，用Matlab/Simulink仿真验证。 | 1 |  | √
张超 | 基于STM32和ATT7022B的三相多功能电能表设计与调试 | 功能：用STM32和ATT7022B芯片完成三相多功能电能表的设计与调试。设计内容：（1）整体方案设计，以单片机为核心，采用互感器及电能专用芯片等（2）硬件设计，包括互感器及测量电路、单片机电路、显示电路等（3）软件设计（4）调试 | 1 |  | √
张超 | 配电网输电线路故障诊断 | 1、通过matlab仿真模拟配电网输电线路常见故障；2、对电网故障特征进行提取；3、设计程序对发生故障类型进行判断。 | 1 |  | √
张超 | 充电车-电网V2G系统matlab仿真 | 设计系统分为四个部分：柴油发电机组，作为基础发电机；光伏与风电场相结合，生产可再生能源；一个V2G系统安装在系统的最后一部分，即负载。 微电网的规模代表了近千个家庭的社区，在春季或秋季的耗电较低。 | 1 |  | √
樊淑娴 | 110kV系统继电保护及自动装置设计 | 继电保护及安全自动装置是电力系统中重要的组成部分，是保证电力系统安全和可靠运行的重要措施之一。首先对110kV变电所进行设计，配置保护用电流、电压互感器，根据《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定，确定系统继电保护及安全自动装置配置方案，之后对继电保护及自动装置进行整定计算。 | 1 |  | √
樊淑娴 | 600MW发电机组继电保护自动装置的整定计算 | 发电机是电力系统的核心元件，要保证发电机的安全、可靠运行，就必须装设完善的继电保护装置。首先分析600MW发电机组的接线和系统运行方式，根据《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定，确定发电机组继电保护及安全自动装置配置方案，之后对继电保护及自动装置进行整定计算。 | 1 |  | √
樊淑娴 | 分布式电源的并网控制策略 | 分布式电源并网运行能充分发挥分布式电源的作用，减少能源损耗，提高供电可靠性。大部分分布式电源通过并网逆变器和大电网连接，并网逆变器的控制策略主要是对逆变器输出的正弦电流进行控制，在保证输出电流与电网电流同频率、同相位的基础之上，还要保证输出电流含有较少的谐波，最后对分析并网逆变器的结构和特点，对逆变器输出的正弦电流进行电网跟踪控制，并实现最大功率输出，并利用仿真验证。 | 1 |  | √
樊淑娴 | 分布式电源接入对配电网继电保护的影响分析 | 大量分布式电源并网发电，使传统配电网从一个辐射式的网络变为遍布电源和用户互联的网络，由此给配电网运行带来很多问题，继电保护就是其中之一。通过分析分布式电源输出特性，建立分布式电源等效模型，讨论分布式电源容量、并网点等因素对配电网继电保护的影响，并通过pscad或matlab搭建仿真模型进行验证，最后提出相应的解决措施。 | 1 |  | √
樊淑娴 | 含分布式电源的配电网潮流计算 | 大量分布式电源并网发电，使传统配电网从一个辐射式的网络变为遍布电源和用户互联的网络，由此给配电网运行带来很多问题，配电网潮流就是其中之一。通过对不同种类不同形式的分布式发电进行建模，考虑配电系统中分布式电源的引入对潮流计算的影响，进行含分布式电源的配电网潮流计算，并进行算例分析。 | 1 |  | √
樊淑娴 | 基于小波变换的变压器励磁涌流识别 | 变压器励磁涌流识别一直是变压器保护中的难点。首先分析变压器励磁涌流的特征，熟悉小波变换方法，讨论小波变换用于变压器励磁涌流的可行性，利用小波变换进行励磁涌流识别，最后利用仿真验证方法的有效性。 | 1 |  | √
樊淑娴 | 基于行波固有频率的输电线路故障测距 | 输电线路故障测距对于及时找出故障点，尽快恢复供电，提高电网输电能力有重要的意义。利用故障后线路中传输的行波信号，基于行波固有频率进行输电线路故障测距相较于阻抗法测距精确度较高。首先分析输电线路故障后线路端行波信号，提取行波固有频率，利用行波固有频率和故障距离之间的关系进行故障测距，并建立仿真模型进行仿真验证。 | 1 |  | √
樊淑娴 | 分布式电源在配电网中的优化配置 | 分布式电源接入配电网对配电网很多方面产生影响，比如电能质量、电网可靠性、配网损耗、继电保护等。在分布式电源接入配电网之前必须对其进行规划。首先分析分布式电源接入对配电网功率分布、馈线电压分布的影响，建立目标函数和约束条件，研究分布式发电在配电网中的规划问题，主要是定址和定容的问题。 | 1 |  | √
樊淑娴 | 基于DSP的变压器微机保护装置的设计 | （1）分析电力变压器故障和不正常运行状态类型。利用所学专业知识进行系统总体方案设计，实现输电线路中大型变压器的各种保护。 （2）选择相应元器件进行系统硬件设计，绘出系统原理图 （3）选择合适的算法，编程实现变压器保护的各种功能。 | 1 |  | √
李明华 | 全钒液流电池在光伏发电系统中的应用研究 | 建立基于钒电池储能的独立光伏发电系统模型。特别是考虑钒电池特性，基于Matlab/Simulink进行储能控制仿真。（1）确定系统组成和功能建立模型（2）基于Matlab/ Simulink（或C语言编程）对系统进行仿真（3）模型可靠性分析。 | 1 |  | √
李明华 | 铅酸蓄电池在光伏储能系统中的应用研究 | 建立基于铅酸蓄电池储能的独立光伏发电系统的模型。特别是考虑铅酸蓄电池特性，基于Matlab/ Simulink进行储能控制仿真。（1）确定系统组成和功能建立模型（2）基于Matlab/ Simulink（或C语言编程）对系统进行仿真（3）模型可靠性分析。 | 1 |  | √
李明华 | 超级电容器在光伏发电系统中的应用研究 | 建立基于超级电容器储能的独立光伏发电系统的模型。特别是考虑超级电容器特性，基于Matlab/ Simulink进行储能控制仿真。（1）确定系统组成和功能建立模型（2）基于Matlab/ Simulink（或C语言编程）对系统进行仿真（3）模型可靠性分析。 | 1 |  | √
李明华 | 锂离子电池在光伏发电系统中的应用研究 | 建立基于锂离子电池储能的独立光伏发电系统的模型。特别是考虑锂离子电池特性，基于Matlab/ Simulink进行储能控制仿真。（1）确定系统组成和功能建立模型（2）基于Matlab/ Simulink（或C语言编程）对系统进行仿真（3）模型可靠性分析。 | 1 |  | √
李明华 | 锂离子电池输出特性研究 | 建立锂离子电池单体模型，建立电池组的充电/放电输出端端子电压模型，分析电池组输出特性，利用此模型仿真分析锂电池组的负载特性，能够得出对运行和电池设计有用的依据。（1）建立模型；（2）Matlab/Simulink（或C语言编程）进行仿真；（3）模型可靠性分析。 | 1 |  | √
李明华 | 全钒液流电池输出特性研究 | 考虑全钒液流电池的内部结构和工作原理，建立全钒液流电池充电/放电时的输出端端子电压的动态模型，进行运行参数变化时、负载发生变化时的响应特性研究，能够得出对运行和电池设计有用的依据。（1）建立模型；（2）Matlab/ Simulink（或C语言编程）进行仿真；（3）模型可靠性分析。 | 1 |  | √
王建东 | 电力系统的干扰报警识别与消除工程技术 | 报警系统是发电机组、输配电网等电力系统运行人员及时发现与排除设备故障、外部扰动、操作失误等异常状况的主要手段，对保障工业生产过程的安全经济运行有着至关重要的作用。但是，目前国内外现有的工业报警系统性能差，普遍存在干扰报警过多的突出问题。干扰报警不仅会淹没真正有用的报警，导致运行人员无法及时发现有用的报警，更因“狼来了”效应造成运行人员不信任报警信息，严重危害工业生产的安全性和经济性。本毕业设计拟开展干扰报警的识别与消除的工程技术与应用系统研究，力图能够有效识别干扰报警并减少干扰报警发生的次数。 | 1 |  | √
王建东 | 空调通风系统的电能能效优化运行技术 | 大型建筑物的电能消耗约占社会总电能耗的37%，而空调通风（HVAC）系统的电能消耗超过大型建筑物的电能消耗的50%。因此，研究如何优化HVAC系统的优化运行，增加室内环境舒适度，减少电能消耗，具有重要的理论与应用研究价值。本毕业设计拟以HVAC实验装置为研究对象，研究房间温度优化控制、HVAC系统的整体运行优化的理论与方法，开展相应的仿真与实验验证研究。 | 1 |  | √
王建东 | 发电机组涉网能力的评价与预测工程技术与应用系统（一次调频） | 新能源的快速发展和用电高峰负荷的持续增长，对电力系统调节能力提出了新的重大挑战。为了应对这种挑战，源网荷的协同调控是电网发展的必然趋势。这里需要解决的关键科技问题之一是：如何科学合理地确定发电机组的涉网能力，用于电网的协同调控？本毕业设计拟开展一次调频能力的性能评价与预测的工程技术与应用系统的研究工作，从而有效评估发电机组的涉网能力，用以保障电力系统的安全稳定运行。 | 1 |  | √
王建东 | 发电机组涉网能力的评价与预测工程技术与应用系统（二次调频） | 新能源的快速发展和用电高峰负荷的持续增长，对电力系统调节能力提出了新的重大挑战。为了应对这种挑战，源网荷的协同调控是电网发展的必然趋势。这里需要解决的关键科技问题之一是：如何科学合理地确定发电机组的涉网能力，用于电网的协同调控？本毕业设计拟开展二次调频能力（即自动发电控制能力）的性能评价与预测的工程技术与应用系统的研究工作，从而有效评估发电机组的涉网能力，用以保障电力系统的安全稳定运行。 | 1 |  | √
吴娜 | 电力抄表用PLC系统的电磁辐射研究 | 基于电力线载波通信（PLC）的自动抄表系统，已经在许多小区试点应用，但是电力部门担心该系统运行后，电力线辐射的电磁场会干扰其他系统，可能受到投诉，因此需要研究电力线在载有PLC信号通信时对周围区域的电磁辐射水平与分布特点。 主要内容： （1）研究电力载波通信（PLC）的工作原理和信号特点； （2）研究电磁辐射的建模仿真方法； （3）选用合适的软件建立辐射仿真模型，并进行仿真分析； （4）计算获得电磁辐射水平，分析其分布特性。 | 1 |  | √
吴娜 | 考虑风电随机性的机组组合模型研究 | 机组组合是电力系统经济运行中的关键问题之一。目前，随着风电并网规模的不断扩大，其出力的不确定性给传统的机组组合优化问题带来了新的挑战，已成为近年来该领域的研究热点。 主要内容：（1）了解机组组合的基本概念、意义及研究现状，研究基本的机组组合模型建立与求解方法 （2）研究基于拉格朗日松弛法的机组组合模型，利用Matlab仿真软件对该模型进行编程求解。 （3）研究考虑风电随机性的机组组合模型及仿真实现。 | 1 |  | √
吴娜 | 基于APF的电力系统谐波检测装置的设计 | 电力电子装置的广泛应用给电力系统带来了大量的谐波和无功。这些谐波和无功危及电力系统的安全运行,增加了发电成本。当前消除电网中的谐波和无功主要有两种方式：1)设置无源滤波器,2)设置有源电力滤波器(APF), APF能够实现对谐波和无功的快速补偿。 主要内容： （1）研究基于APF的电力系统谐波检测算法； （2）选择合适有效的算法进行谐波检测，利用MATLAB/Simulink软件进行仿真验证。 （3）系统控制电路的硬件设计； （4）系统控制电路的软件设计。 | 1 |  | √
吴娜 | 低压电网智能断路器控制单元的研究与设计 | 如今电网正在全面的向智能化时代迈进，智能断路器在配电网中是保证线路安全、可靠运行的关键设备之一。智能断路器控制单元应具有以下功能： （1）保护功能：短路瞬时保护、短路短延时保护；过载长延时保护；过欠电压保护、超温保护等。 （2）电网参数测量以及监视功能： 通过互感器实时检测电网中的模拟信号，包括三相交流电压、电流的有效值，计算功率等，并且能够实时显示系统运行状态，比如故障状态报警。 （3）其他功能：显示功能 、历史故障信息存储等。 根据智能断路器功能需求，完成总体方案设计、硬件设计和软件设计等。 | 1 |  | √
吴娜 | 10KV配电线路行波故障定位的研究 | 研究10KV配电线路发生单相接地故障时，利用行波测距法对故障点进行定位并计算故障距离。 主要内容： （1）学习行波传输的基本理论，针对10kV配电网存在多分支的特点，研究10k V 配电网的故障行波传播过程。 （2）针对现有的行波故障测距方法，进行比较和研究，选择有效的方法进行仿真分析。 （3）建立10kV配电网输电线路的仿真模型，验证配电线路不同状况下的故障定位的有效性。 | 2 |  | √
吴娜 | 分布式光伏电源接入对配电网电能质量的影响分析 | 在对分布式光伏并网发电系统研究的基础上，建立分布式光伏电源接入配电网的仿真模型，对分布式光伏电源接入配电网之后对电压造成的影响及及主要影响因素，得出了相应的影响规律。仿真验证其有效性。 | 1 |  | √
吴娜 | 智能配电网自动化远方终端FTU的设计 | 馈线自动化终端ＦＴＵ，是配电网自动化远方终端的重要组成部分，一般安装在电线杆上或者开关柜内，完成对馈电线路的数据采集、保护、通信、就地自动控制等功能。 主要内容：（1）熟悉智能配电网自动化的结构，馈线远方终端FTU在系统中的作用。 （2）针对馈线远方终端FTU的功能配置，进行总体方案设计 （3）硬件电路设计 （4）软件设计及调试 | 1 |  | √
吴娜 | 高压输电线路行波故障测距装置的设计 | 在国内外,随着电力工业的发展,尤其是在超高压输电线路的建设和使用,行波测距装置已经成为传输线路中的一个重要组成部分。行波测距装置为进行故障快速准确地定位的应用提供了一种有效的方法,以减少由于停电引起的经济损失。 主要内容： （1）研究输电线路行波测距装置的主要工作原理。 （2）选择合理的输电线路行波测距方案。 （3）运用PSCAD或MATLAB软件搭建仿真模型，仿真验证。 （4）行波测距装置的硬件设计。 | 1 |  | √
吴娜 | 变压器微机保护新算法及仿真研究 | 电力变压器的可靠运行是电网安全运行的必要条件。现代电力变压器电压等级高且价格昂贵，一旦由于故障受到破坏，检修难度大，且耗时伤财。因此，现场对变压器保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性有了更高的要求。为了深入分析变压器在故障时的暂态情况，改进现有变压器保护中的不足，有必要研究变压器微机保护的新算法和仿真模型。 主要研究内容： 1、研究变压器保护算法原理，选择有效的变压器保护新算法； 2、利用Matlab 仿真软件建立变压器保护模型； 3、仿真验证该算法的有效性。 专题1：小波变换算法 专题2：希尔伯特黄（HHT）算法 | 1 |  | √
高岩 | 电动汽车接入对莱芜配电网的影响分析 | （1）针对莱芜配电网，搭建实用化的电动汽车接入系统的仿真模型 （2）仿真分析电动汽车接入莱芜配电网后，可能对保护配置、电能质量等产生的影响。 （3）建立电动汽车接入后的评价体系，对接入后的影响进行量化分析，对未来电动汽车接入配电网的规划或运行提供参考价值 。 | 1 |  | √
高岩 | 架空输电线路监测系统的设计 | 系统可实现城乡中低压配电网架空线路外界环境监测，线路短路故障、接地故障的定位、报警、指示，以及无线网络通讯功能。 主要研究内容： （1）整体方案设计，以单片机为核心，选择合适的MCU处理系统。 （2）各部分硬件设计：采用多种传感器监测线路故障，实现对架空线路周围环境（温度、湿度、灰尘、气体等）的检测，并与指定参数比较，判断架空线路的故障情况。 （3）选择合适的无线通信模块实现故障点精确定位，实现整个系统无线网络的组网功能。 （4）系统软件设计及调试 | 1 |  | √
高岩 | 配电网无功补偿装置的研究与设计 | 对配电网进行无功补偿是配电网安全经济运行的重要条件,关系到用户是否能够得到安全、优质的电能。但是,长期以来我国大部分配电网存在无功容量不足的问题,不仅会造成巨大的损耗,还会威胁系统的安全稳定运行。所以,对配电网无功补偿技术的研究对配电网的安全运行和提高电网经济效益都具有重要的意义。 主要研究内容： （1）熟悉配电网无功补偿的原理，详细分析无功补偿装置的组成和功能，确定系统总体设计方案； （2）无功补偿投切判据的选择及补偿容量的确定 （3）无功补偿装置的硬件设计 （4）软件设计及调试 | 1 |  | √
高岩 | 配电变压器监测终端（TTU）的设计 | 配变监测终端单元所实现的功能有：（1） 数据采集与存储：可整点定时采集变压器的各项参数并存储。（2） 实时监测：实时监测变压器的参数变化情况，并统计各种参数在一天当中的最大值，最小值及其出现的时间。（3） 数据显示（4） 实时遥信：可检测变压器低压侧断路器状态，当状态变化时，记录并上报其当前状态和发生的时间。（5） 故障报警：当发生故障和异常工况时，形成上报的故障信息事项和异常报警信息，并上报主站。（6） 数据通信与传输 要求：（1）整体方案设计（2）硬件设计（3）软件设计 | 1 |  | √
高岩 | 配电网电能质量监控系统的设计 | 要求该监控系统能够实时计算配电网络包括供电电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡度、三相电流不平衡度、谐波含量等稳态电能质量指标，并实现远程通信。 主要内容：（1）系统整体方案设计（2）硬件电路实现（3）软件设计及调试 | 1 |  | √
高岩 | 110KV变电站综合自动化系统的设计 | 分析110kV变电站综合自动化系统的发展和现状，在熟悉变电站综合自动化系统的结构的基础上，进行以下两个专题的设计。 （1）远动终端RTU的设计 根据远动终端RTU “四遥”的功能需求，进行系统总体方案设计、硬件设计、软件算法选择和设计。 （2）110KV线路微机保护装置的设计 根据110KV线路微机保护的功能需求，进行系统总体方案设计、硬件设计、微机保护算法选择和软件设计。 | 1
于昊昱 | 电器的电磁兼容性问题及电源滤波器设计 专题1：电器电机的电磁干扰特征分析 专题2：并联阻性电热元件对抑制电器电机电磁干扰的作用 | 电器的电磁兼容性问题（EMC）是电器设计的重要内容，电器电磁兼容性的基本要求是应符合相关标准和规范，从方案设计阶段到产品设计阶段都必须贯彻相关标准和规范。相关标准和规范包括一系列国家标准和国际标准。本课题要求学生首先要理解这些标准和规范，并以一种复杂电器为研究对象，理解和掌握这些标准和规范的关键性条款的要求和实现措施，并根据要求完成这种电器产品的电源滤波器设计，并对其符合性做详细评估。本课题要求对这种一体化发动机电动水泵的结构、原理和应用做分析研究。通过本题目，可提高学生对复杂设计问题的研究设计能力，为其今后在相关领域开展研究设计工作打下基础。 | 2 |  | √
于昊昱 | 一体化发动机电动水泵研究 专题1：直流永磁电机方案研究 专题2：调速方案及其性能分析 | 发动机电动水泵相比传统机械传动水泵具有节能和可控等显著优势，是近年来该领域研究和发展的方向。本课题拟对基于一种直流永磁电机的一体化发动机电动水泵方案做深入研究。这种直流永磁电机采用单相两极内转子结构简单，性能可靠，使用铁氧体永磁转子，用做微型泵的驱动电机时可省去动密封，结构进一步简化，构成所谓的一体化发动机电动水泵，并具有更好的性能。本课题要求对这种一体化发动机电动水泵的结构、原理和应用做分析研究。通过本题目，可提高学生对复杂设计问题的研究设计能力，为其今后在相关领域开展研究设计工作打下基础。 | 2 |  | √
于昊昱 | 小型家用电器控制电路设计及安全性评估 专题1：豆浆机总体结构和原理的安全性分析 专题2：洗碗机体结构和原理的安全性分析 | 家用电器的安全性设计是电器设计的重要内容，其目的是为保证电器的安全使用，其基本要求是符合相关安全规范，并从方案设计阶段到产品设计阶段都必须贯彻安规。安全规范包括一系列国家标准和国际标准。本课题要求学生首先要熟悉安规及其体系，并以一种复杂电热电器为研究对象，理解其原理及安全性问题，分析其总体结构和原理的合理性，理解和掌握安规关键性条款的要求和实现措施，并根据安规要求完成这种电器产品的安全性设计，并对其安规符合性做详细评估。通过本题目，可提高学生专业英语水平，及在此领域的设计、分析能力，为其今后在相关领域开展研究设计工作打下基础。 | 2 |  | √
于昊昱 | 有源滤波器综合特性研究 专题1：级联形式综合方法研究 专题2：椭圆滤波器综合特性分析 | 滤波器设计是电类专业的基础性问题，在检测、控制等领域有普遍应用。有源滤波器具有低频性能好、有增益、无电感等优点，随着线性放大器等有源器件普遍使用，其应用也日益广泛。有源模拟滤波器设计问题包括逼近、综合及仿真几部分。滤波器逼近设计理论近几十年来逐渐成熟，尤其是近年出现的滤波器设计软件使滤波器的逼近设计更加便利，但滤波器的综合问题仍有许多待解问题。本课题要求基于Filter Wiz Pro等设计计算软件对有源滤波器的逼近类型和综合形式做深入分析、研究。通过本题目，可使学生对电路理论、特别是滤波器设计问题有深入的理解和认识，为今后在相关领域开展研究设计工作打下基础。 | 2 |  | √
张宗盛 | 鼠笼感应电机涡流场仿真分析及优化 | 建立鼠笼感应电机的有限元仿真模型，通过仿真条件设置实现鼠笼感应电机的涡流场仿真分析，实现不同结构、不同工况下电机内部涡流变化规律，从而达到优化电机性能表现的目标，加深对《电机学》课程中感应电机等相关内容的理解。(1)鼠笼感应电机的有限元建模；(2)电机材料设定、仿真设置等；(3)电机外电路的设计及仿真参数设置；(4)对不同的供电频率进行仿真分析。 | 1 |  | √
张宗盛 | 无刷直流电机的机电一体化仿真研究 | 学习永磁无刷直流电机的工作原理及其结构特点，利用电磁场有限元仿真软件Ansoft Maxwell建立8极永磁无刷直流电机系统的仿真模型，所建模型能够实现机电一体化仿真功能，电机外电路能够根据电机转子位置角对相应的开关器件进行控制。最终通过仿真分析可加深对该种电机工作原理的理解，通过对电机内部磁场、电枢电流、电磁转矩等结果的分析，掌握该类电机的设计重点。 | 1 |  | √
张宗盛 | 定子绕组改接对三相感应电动机性能影响的仿真研究 | 建立三相感应电动机的有限元仿真模型，该仿真模型可对电机的绕组结构进行调整，从而分析不同定子绕组连接方式下不同的工作状态，如对电机内磁场分布的影响、电磁转矩脉动等。主要工作包括(1)三相感应电动机的有限元建模；(2)电机材料设定、电枢绕组连接、换向结构设置、仿真设置等；(3)电机外电路的设计及仿真参数设置；(4)对不同的定子绕组连接方式进行仿真分析等。 | 1 |  | √
张宗盛 | 永磁同步电动机及其驱动控制仿真研究 | 学习永磁同步电动机的工作原理及其结构特点，利用电磁场有限元仿真软件Ansoft Maxwell建立永磁同步电动机系统的仿真模型，所建模型能够实现机电一体化仿真功能，电机外电路能够实现不同频率的供电设置。最终通过仿真分析可加深对该种电机工作原理的理解，通过对电机内部磁场、电枢电流、电磁转矩等结果的分析，掌握该类电机的设计重点。 | 1 |  | √
张宗盛 | 六相开关磁阻电机及其驱动控制仿真研究 | 学习六相开关磁阻电机的工作原理及其结构特点，利用电磁场有限元仿真软件Ansoft Maxwell建立六相开关磁阻电机系统的仿真模型，所建模型能够实现机电一体化仿真功能，电机外电路能够实现不同控制方式的设置。最终通过仿真分析可加深对该种电机工作原理的理解，通过对电机内部磁场、绕组电流、电磁转矩等结果的分析，掌握该类电机的设计重点。 | 1 |  | √
张宗盛 | 单相电励磁磁通切换电机转矩死区分析与抑制 | 建立单相电励磁磁通切换电机的有限元仿真模型，通过仿真条件设置实现单相电励磁磁通切换电机的转矩仿真分析，实现不同结构、不同工况下电机转矩死区变化规律，从而达到优化电机性能表现的目标。(1)电机的有限元建模；(2)电机材料设定、仿真设置等；(3)电机外电路的设计及仿真参数设置；(4)对不同尺寸结构进行仿真分析。 | 1 |  | √
张宗盛 | 单相永磁磁通切换电机转矩脉动分析与抑制 | 建立单相永磁磁通切换电机的有限元仿真模型，通过仿真条件设置实现单相永磁磁通切换电机的转矩仿真分析，实现不同结构、不同工况下电机转矩脉动变化规律，从而达到抑制电机转矩脉动优化电机性能表现的目标。(1)电机的有限元建模；(2)电机材料设定、仿真设置等；(3)永磁体仿真参数设置；(4)对不同尺寸结构进行仿真分析。 | 1 |  | √
郑丰隆 | 煤矿井下运输皮带防爬人监控系统的设计 | 本课题设计一个煤矿井下皮带运输安全监控系统，主要设计内容：（1）了解红外人体感应传感器的工作原理，掌握传感器输出信号模式。（2）选择一种高性能、小驱动电流的无源光电MOS继电器。（3）了解本安电源的特点，并选用一种带后备电池的煤矿井下专用本安电源。（4）选择一种高性能单片机作为主控制芯片。（5）设有LED指示电路，选用一种掉电不丢失数据存储器。（6）要求设计单片机看门狗电路。（7）要求编写出单片机程序并尽量做出样机。 | 1 |  | √
郑丰隆 | 公共场所烟火监测报警与洒水系统的设计 | 本课题设计一个公共场所电气烟火安全状态与报警洒水控制器，主要设计内容：（1）了解烟雾、温度、火焰等传感器的工作原理，掌握传感器输出信号模式。（2）选择一种数字显示方式，如便携式电脑、液晶屏、LED数码管等。（3）选择一种高性能单片机作为主控制芯片。（4）选用一种电磁阀控制水管，选用一种洒水或喷水器用于应急灭火。（5）设有声光报警指示电路，选用一种掉电不丢失数据存储器。（6）要求设计单片机看门狗电路。（7）要求编写出单片机程序并尽量做出样机。 | 1 |  | √
刘春晖 | 煤矿井下变电所高压供电监控系统的设计 | 随着采煤技术机械化程度的不断提高，供电质量和可靠性的高低直接影响井下生产系统的各个环节，只有完善的供电网络才能保证井下用电设备的高效工作。本课题设计一个井下变电所高压供电监控系统。具体要求：（1）了解电压传感器、电流传感器以及温度传感器工作原理，掌握传感器输出信号模式。（2）设计一套既能双向通信，又能存储数据的高性能采区变电所分站。（3）设计具有通信功能的智能采集器，能安装在高压配电装置内的低压腔中。（4）采用89C52单片机作为主控制芯片。（5）要求设计自动复位电路。（6）要求独立编写单片机程序。 | 1 |  | √
吕常智 | 基于STM32的ECM风机驱动器的研制 | 本课题设计一种用于住宅室内空气调节用轴流离心风机的直流无刷电机控制驱动器，要求：（1）采用低功耗STM32L处理器；（2）220V交流供电，自行设计AC-DC电源；（3）五速定速可控，转速稳定；（4）调试、通信和显示接口预留；（5）232/485接口，MODBUS协议，可远程监控。 | 1 |  | √
吕常智 | 基于SPC1068的步进电机控制器的研制 | 本课题设计一种常用步进电机的控制驱动器，要求：（1）采用专用电机控制ARM处理器SPC1068；（2）220V交流供电，自行设计AC-DC电源；（3）12V步进电机转速可调可控，转速稳定；（4）调试、通信和显示接口预留；（5）232/485接口，MODBUS协议，可远程监控。 | 1 |  | √
吕常智 | 开关柜状态智能操控装置的设计 | 本课题设计一种用于3-35KV户内开关柜，中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜内状态显示于操控装置。要求：（1）7寸触摸屏彩色LCD显示；（2）动态显示一次模拟图、高压带电显示、自动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、分合闸回路完好指示；（3）人体感应带电提示；（4）柜内照明；（5）语音防误提示；（6）状态显示接线图可编辑；（7）具有RS485通讯接口和网络接口；（8）具有就地远程控制功能 | 1 |  | √
吕常智 | 基于STM32的低功耗电力仪表的设计 | 本课题设计一款用于中低压系统的电力参数测量及电能计量的仪表，要求：(1)支持三相三线制和三相四线制;(2)具有三相电压、三相电流、总有功功率、总无功功率、功率因数、频率、正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度的测量的功能;(3)具有4路开关量输入功能；(4)具有脉冲输出的功能；(5)LCD显示，可当地查看运行状态；可查看或设定运行参数；（6）通讯接口与计算机监控系统连接，支持RS485接口MODBUS通讯协议。 | 1 |  | √
吕常智 | 低功耗反激式原边反馈开关电源设计 | 本课题设计一个低功耗反激式原边反馈开关电源。具体要求：（1）了解原边反馈、高频变压器，以及反激式电源工作原理，掌握开关电源PWM/PFM控制模式。（2）宽电压输入100-260V/50-60HZ，高精度输出5V/0.25A (+-3%)。（3）设计应考虑CE认证，满足安规要求以及电磁兼容。（4）完成电路原理设计，PCB绘制，元器件选型，变压器设计，以及实物性能参数演示。 | 1 |  | √
吕常智 | 超低功耗双联无线开关控制系统设计 | 本课题设计一个超低功耗双联无线开关控制系统。具体要求：（1）掌握433MHZ载波通信、FSK数据调制以及阻容电源工作原理。（2）发射端超低功耗设计，完成主控芯片，双路识别电路，RF射频方案选型和设计。（3）接收端完成数据解调，负载控制等功能设计。（4）要求传输距离空旷地不低于100M，50M误码率高于99.5%。（5）要求独立编写发射端，接收端MCU程序。（6）要求完成实物进行演示。 | 1 |  | √
崔保春 | 35KV输电线路避雷器设计 | 电网故障统计中，由于雷击造成的故障日益增多，加装线路避雷装置是减少线路跳闸事故、提高供电系统可靠性降低运行成本的有效方法。题目在分析雷电流、雷电压对供电线路相关参数影响的基础上，设计应用于高压输电线路的避雷装置。要求运用电气专业相关知识分析有关雷电流、雷电压、高压输电线路数据，设计相应的避雷装置，解决实际问题。 | 1 |  | √
崔保春 | 基于STM32的高压输电线接头温度检测系统设计 | 配线中，电线连接是一项重要的工作，线路中不可避免的存在着大量的电线接头。线路运行能否安全可靠，很大程度上取决于电线连接点的质量如何。电线连接点是故障率发生较高的部位，轻则会使接触点发热损坏绝缘和设备，重则会造成火灾事故。本题目设计一套高压输电线接头温度检测系统，包括：温度检测模块、硬件电路设计、显示模块设计、软件设计等。 | 1 |  | √
郭梅 | 基于实物忆阻元件的非线性电路设计 | 根据本学院学生所学电路、模拟电子技术、Matlab仿真技术等基础知识，要求本科生做如下工作：1、基于本课题组研发的纳米实物忆阻器采用线性反馈控制的方法对混沌系统进行反控制，得到混沌系统。2、从Lyapunov指数谱、分岔图、相空间轨线、Poincaré截面及功率谱等方面通过相关的算法分析系统状态，验证其超混沌动力学行为，并通过Matlab仿真观察系统不同的运动状态。3、对新生成的混沌系统进行电路设计，并采用相关的电子元器件实现该超混沌系统的电路，通过实验进一步观察系统的运动状态。由于课题组独立研发了多种实物忆阻器元件，故本设计共需4人，每人独立完成一种基于自制忆阻器元件的非线性电路设计。 | 4 |  | √
胡晓君 | 电动机综合保护装置的设计 | 设计一套电动机综合保护系统。内容包括：1.设计有保护、测量、通信等功能的智能化电动机保护系统。 2.保护装置具有电流速断保护、起动时间过长保护、堵转保护、负序过流保护、反时限过流保护、过负荷保护、低电压保护、过电压保护等保护等功能。 3.硬件结构框图及硬件电路。软件设计及调试。 | 1 |  | √
胡晓君 | 电力变压器在线检测系统的设计 | 设计一套变压器在线监测系统。内容包括：1.在线检测测的原理和方法。 2.在线监测系统实现全自动的故障实时监测，对不同的故障进行数据处理、存储及越限值报警，实现数据远传。 3.硬件结构框图及硬件电路。软件设计及调试。 | 1 |  | √
胡晓君 | 无刷直流电动机控制系统的设计 | 设计无刷直流电动机控制系统。内容包括：1.无刷电动机的工作原理、结构及功能设置。 2.无刷电动机的硬件电路设计，包括逆变主电路设计、人机接口电路的设计及抗干扰设计等。 3.硬件结构框图及硬件电路。软件设计及调试。 | 1 |  | √
胡晓君 | 远程无线抄表系统的设计 | 设计一套远程无线抄表护系统。内容包括：电能计量、显示（LED或LCD）及电流、功率、功率因数、频率检测。实时监测上下行运行数据，定时抄表、冻结抄表，停电后数据能可靠有效保存，可以提供定时、实时和历史数据。设计内容：1.方案设计。2.理论分析计算。3.硬件结构框图及硬件电路。软件设计及调试。 | 1 |  | √
胡晓君 | 变压器综合保护装置的设计 | 设计一套变压器智能保护系统。内容包括：1.矿用变压器主保护的基本原理及变压器保护应用方面的理论研究。 2.设计变压器智能保护装置的硬件电路，并对各构成部分硬件电路模块的原理和功能进行详细分析。 3.变压器微机保护的软件设计及调试。 | 1 |  | √
胡晓君 | 智能电能表的设计 | 设计一种智能电能表。内容包括：1.电能表的功能需求及总体方案设计。2.硬件电路的设计包括电能计量电路、铁电存储电路、通断电控制电路、电源电路等。 3.软件电路设计及调试。 | 1 |  | √
胡晓君 | 静态无功补偿智能控制器的设计 | 设计一套电网自动无功补偿系统。内容包括：1.无功补偿的原理方法及投切方案论证与计算。 2.无功补偿装置硬件电路设计，包括电压电流采样处理电路设计、电容状态监测单元、温度检测模块、继电器输出控制硬件电路抗干扰设计等。 3.软件电路设计及调试。 | 1 |  | √
胡晓君 | 避雷器在线监测系统的设计 | 设计一套避雷器在线监测系统。内容包括：1.分析现阶段MOA性电流测量的常用方法及原理，比较各种方法的优缺点。 2.通过剖析系统原理，分析误差原因。 3.在线监测系统的硬件电路的设计，电路包括单片机选择以及通信电路的设计。软件设计及调试。 | 1 |  | √
高正中 | RM大符管理系统设计与实现 | 本课题为RoboMaster全国大学生机器人大赛大符管理系统，该系统由10个下位机和一个上位机构成。10个下位机中，其中一个为密码管理下位机，另外9个为监测下位机。监测下位机按照特定位置摆放，实现实时对17mm指定弹丸小球的冲击位置检测功能。下位机采用ARM STM32单片机或者51单片机，上位机采用计算机。下位机由4路微压传感器和CAN通讯接口、OLED或者lcd显示器、按键等单元构成，实时监测弹丸击打状况，并及时识别出被击打量值，显示并上传监测数据；上位机实时采集9个下位机数据，并控制密码系统工作。专题1：设计监测微压监测下位机； | 1 |  | √
高正中 | RM大符管理系统设计与实现 | 本课题为RoboMaster全国大学生机器人大赛大符管理系统，该系统由10个下位机和一个上位机构成。10个下位机中，其中一个为密码管理下位机，另外9个为监测下位机。监测下位机按照特定位置摆放，实现实时对17mm指定弹丸小球的冲击位置检测功能。下位机采用ARM STM32单片机或者51单片机，上位机采用计算机。下位机由4路微压传感器和CAN通讯接口、OLED或者lcd显示器、按键等单元构成，实时监测弹丸击打状况，并及时识别出被击打量值，显示并上传监测数据；上位机实时采集9个下位机数据，并控制密码系统工作。专题2（1人）：密码管理下位机 | 1 |  | √
高正中 | 基于PLC控制网络的热电厂水源井群控制系统 | 本课题根据某单位热电厂水源井群的远程集中控制要求，设计一套PLC作为下位机、工业PC作为上位机的集中监控系统，实现为电厂自动补水系统补水的功能。该系统远程控制十眼45KW的深井泵运行。 专题1：设计基于PLC的深井泵控制系统，实现软起动器控制电机的软启动和软停止功能，可以实时监测工作电压、运行电流、水井水位、压力、流量、用电量等参数。实时与控制室上位机PC通信。 | 1 |  | √
高正中 | 基于PLC控制网络的热电厂水源井群控制系统 | 本课题根据某单位热电厂水源井群的远程集中控制要求，设计一套PLC作为下位机、工业PC作为上位机的集中监控系统，实现为电厂自动补水系统补水的功能。该系统远程控制十眼45KW的深井泵运行。 专题2：设计基于单片机（ARM或MCS-51）的深井泵控制系统实现软起动器控制电机的软启动和软停止功能，可以实时监测工作电压、运行电流、水井水位、压力、流量、用电量等参数。实时与控制室上位机PC通信。 | 1 |  | √
高正中 | 虚拟化电压波动与闪变参数检测系统设计 | 1）掌握电压波动与闪变信号检测的基本原理与标准； 2）了解基于PXI总线的模块化仪器工作原理； 3）同指导教师科研团队一起，研究IEC标准的电压波动与闪变检测算法，完成算法的仿真研究工作； 4）构建基于PXI平台+PC机架构的虚拟化电压波动与闪变参数检测系统； 5）运用虚拟仪器LabVIEW语言完成上位机系统的软件设计；； 6）形成规范的本科毕业设计论文。 | 1 |  | √
卢文娟 | 家用小型电源监测系统设计 | 设计由单片机控制的家用电气用电量监测系统，实时监测家电的耗电情况，节约用电量。该系统由电流电压采集电路、温度传感器、单片机系统组成，用于对家庭电源插座电流电压及插头温度进行实时监控，再由单片机对监控信号进行采集通过接口传输给上位机。具体要求：1、电压：0—300V；2、电流：0—50A；3、温度：0-100度。 | 1 |  | √
黄鹤松 | 单相用电器分析监测装置 | 设计并制作一个可根据电源线的电参数信息分析用电器类别和工作状态的装置。该装置除了能进行正常的电能计量外（允差<2%，设置校表功能），还有如下的其他功能：用电器电流范围5mA-10A；可识别的电器工作状态总数不低于7，电流不大于50mA的工作状态数不低于5，同时显示所有可识别电器的工作状态；实时指示用电器的工作状态并显示电源线上的电特征参数，响应时间不大于2s；随机增减用电器或改变使用状态，能实时指示用电器的类别和状态。两个学生独立各自完成本设计题目，但对电参数的检测采用不同的电参数专用芯片（如CS5460A、RN8209、ATT7053BU等），另外控制器的CPU型号也必须选择不一样系列类型（如MCS-51系列、MSP430系列、STM32F系列等） | 2 |  | √
槐瑞托 | 家用小型电源监控系统的设计 | 该系统由电流电压采集电路、温度传感器、单片机系统组成，用于对家庭电源插座电流电压及插头温度的实时监控，并由单片机系统对所监控信号采集后通过RS232接口和计算机或智能家居管理终端通讯联网。系统的电压采集范围0-300V；电流范围0-50A；温度采集范围0-100℃ | 1 |  | √
槐瑞托 | 家用遥控开关电源设计 | 该系统可在100米范围内控制家用电源的开关。采用红外线发射方式进行遥控，并能够进行恒压或恒流调节。其输入电压：AC90-265V；输出电压：DC12V；输出电流：700mA； 功率：8.4W； 采用反激式拓扑结构，能够对电源进行遥控开关、恒压、恒流，并能够进行多档调节。 | 1 |  | √
槐瑞托 | 基于单片机控制的低频信号源设计 | 采用AT89C52单片机设计一款低频信号源，其主要功能是波形发生器，可产生正弦波、三角波、方波三种波形三种波形的强度，频率可调节。产生正弦波的频率范围0.1-50Hz， 三角波频率范围0.1-50Hz 方波频率范围0.1-50Hz ，可用按键选择输出波形及频率调整，可通过液晶模块显示输出波形。 | 1 |  | √
槐瑞托 | 电动车用智能型快速充电器设计 | 采用单片机作为为控制核心,结合DC/DC变换器,对整个充电过程实行智能化监控，实现预充、恒压、恒流等主要的充电过程。可自动识别电动车辆的48 V、36V、24V、12 V电池。在充电过程中,控制电路可以根据电池的电压、电流及其它参数调整充电状态,提高充电效率,使充电过程维持在较理想的状态。完成充电主电路和控制电路设计，完成显示、通信等基本结构的设计。 | 1 |  | √
槐瑞托 | 锂离子蓄电池能量转移型均衡控制系统研制 | 系统适用于16节单体锂电池串联成组的锂电池组，单体电池标称电压3.2V，标称容量100AH。在充电过程中，当串联电池组中某一单体电池因容量变差等原因表现出“过充”倾向时对该单体电池进行放电，最终使得该单体电池与其他电池的均衡充电。均衡能量回馈到蓄电池组的直流母线，以最大程度地节能。建议采用类似于隔离型反激式开关电源型式的均衡能量转移电路。采用ADUM14XX系列的磁隔离通信芯片对各单体电池间的共模电压进行隔离，以方便各均衡单元与控制系统的通信。要求：各均衡单元的均衡能力不小于1A；在最坏情况下可同时对不少于4只单体电池同时进行均衡。 | 1 |  | √
槐瑞托 | 1KVA 变频电源设计 | 本设计为1KVA的单相输入单相输出两级组合式变频电源。该变频电源脉宽调制采用SPWM技术，微控制器采用ATmega8单片机。通过控制电路的按键完成对变频电源的控制，通过显示电路获得当前系统的运行状态和变频电源的工作环境参数（如频率、电压、电流等）。变频电源还具有RS232通信功能，便于上位机对变频电源实行远程监控。 | 1 |  | √
槐瑞托 | 基于双相电流脉冲的磁刺激系统的设计 | 设计一种双相电流脉冲的磁刺激系统,包括按键与显示。通过按键，可以实现刺激方式的选择，如：单刺激、连续刺激。选定参数以后，会在LCD中显示该指令的特定代码，此后可以随时通过点击按键向控制器（刺激器）的接收端发送指令。单片机控制器可以输出PWM信号，控制升压电路与磁场发生器部分。升压电路部分，采用IGBT实现开关的BUCK—BOOST升压斩波电路。磁场发生器部分，采用多电容组串联，避免电容被击穿。 | 1 |  | √
槐瑞托 | 基于TL494的高效DC/DC变换器的设计 | 电路主要是由BOOST主电路、TL494、输出电压电流反馈、推挽式输出驱动、欠压保护电路等部分组成的。该DC/DC变换器采用BOOST型拓扑结构和电流控制型脉宽调制芯片TL494。TL494功能强，工作频率高，通过外扩简单的硬件电路即可实现。输入直流电压范围：12-15V； 输出直流电压：24V；欠压保护阈值：10.8V。 | 1 |  | √
冯开林 | 矿用高压开关智能综合保护器设计 | 这种智能综合保护器是在额定电压在额定电压大于1200V的电力保护手段。在矿用真空配电装置上实现过载（过流）保护、短路保护和漏电保护等功能。主要组成包括以单片机为核心的控制器电路，合适的电压电流互感器，零序电流互感器等检测手段，通过对真空断路器进行开关控制。还应实现存贮、在线查询、修改、遥测、遥信远传等功能。本设计题目能够使同学进一步掌握继电保护的基本原理，开关电器应用，利用单片机技术解决实际工程问题。 | 1 |  | √
冯开林 | 矿用低压馈电开关智能综合保护器设计 | 智能综合保护器是在额定电压为1140V或660V下长期工作的电力保护手段。主要实现过载（过流）保护、短路保护和漏电保护等功能。主要组成包括以单片机为核心的控制器电路，合适的电压电流互感器，零序电流互感器等检测手段，通过对主断路器进行开关控制。还应实现存贮、在线查询、修改、遥测、遥信远传等功能。本设计题目能够使同学进一步掌握继电保护的基本原理，开关电器应用，利用单片机技术解决实际工程问题。 | 1 |  | √
冯开林 | 小型光伏并网逆变系统设计 | 光伏发电系统作为最具潜力的可再生能源，得到前所未有的发展。光伏发电系统分为离网和并网两种，光伏并网发电系统具有重要的研究与实际意义。本设计题目针对并网控制所遇到的实际问题，独立光伏发电系统分类与组成、小型光伏发电系统容量设计原则、蓄电池组的确定、光伏控制器、光伏逆变器的选型以及其它保护设施进行研究分析，重点是研究并网控制策略，并汇制出相关原理图。 | 1 |  | √
冯开林 | 双压型六氟化硫断路器的监控装置设计 | 六氟化硫断路器是电力系统中常用的一种灭弧能力较强的开关电器，其可靠性直接决定了电力系统能否安全稳定运行。本设计课题针对真空断路器有可能出现的几种故障形式，选用合适的互感器与其它检测元器件对灭弧室与六氟化硫泵送过程、各脱扣装置动作进行可靠测量并将这些信号送入单片机，单片机对这些数据运算后进行显示或报警。本课题的目的是使学生进一步掌握断路器的结构与工作原理，熟悉单片机的数据采集、显示等应用。 | 1 |  | √
王传江 | 基于功率均分的逆变器并联技术研究 | 设计一套基于功率均分技术的逆变器并联系统，设计内容包括系统电压电流及功率的采集、分析与处理，逆变器电路及逆变器并联系统电路设计等。 | 1 |  | √
王传江 | 伺服电机驱动器设计 | 针对常用的交、直流伺服电机、步进电机等伺服电机，设计其伺服电机驱动系统，包括：功率放大电路、电气隔离电路、控制器软硬件等。专题1：交流伺服电机驱动控制器设计；专题2：直流伺服电机驱动控制器设计；专题3：步进伺服电机驱动控制器设计 | 3 |  | √
王传江 | 动力电池均衡控制系统设计 | 针对动力电池组设计一套基于单片机的电池充放电电压均衡控制系统，包括：动力电池均衡控制系统的软硬件设计、器件选型、控制策略设计等。 | 1 |  | √
杨俊卿 | 可调直流稳压电源设计 | 采用电子切换方式设计一个无触点、可靠性高、且调节方便的可调稳压电源。基于单片机完成稳压和电子调压功能的设计，具有1.8V,3V,5V, 9V, 12V和20V的多档电压输出能力，可通过按键选择电压的输出档，具有电压显示功能。 | 1 |  | √
杨俊卿 | 基于单片机的电力系统频率测量系统设计 | 选择一款单片机，设计相应的检测、处理和转换电路，最后将信号送入单片机，完成对交流电力线路的电源频率的检测并显示在LCD屏上，并可通过485总线将数据发送到控制中心的计算机端。 | 1 |  | √
杨俊卿 | 电压可调的无线充电系统设计 | 设计一个短距离无线电能传输装置,实现电能的“无连线式”传输。结合变频和整流技术，将220V的交流电，以非连线的方式传输出去，结合接收电路的设计，实现在接收端输出4-15V可调的直流电压，输出功率30W左右，具有基本的电源保护功能。 | 1 |  | √
杨俊卿 | 基于单片机的电力稳压系统设计 | 针对现有电网电压不稳定的缺陷，设计一个基于单片机的电力稳压节能系统，以无触点稳压调压方式将供电系统的电压予以优化，给后端用电负载输出标准的、稳定的工作电压。 | 1 |  | √
杨俊卿 | 基于SIM300的变电站无线监控模块设计 | 学习并了解GPRS模块SIM300的基本功能及工作原理，选择一款合适的单片机，并完成单片机最小系统硬件设计及SIM300与单片机的接口电路设计，结合专业知识确定变电所的监控变量，并完成相应的传感器接口设计，实现监控数据实时保存，并可以通过SIM300模块无线发送到远端的监控中心。 | 1 |  | √
高波 | 风光互补型离网发电系统控制器设计 | 采用单片机设计风力与太阳能发电互补的离网型控制器，实现最佳功率控制。 | 1 |  | √
高波 | 风力发电输出电压的控制 | 针对机械调速型稳频输出的风力发电机，分析其输入（风力）与输出关系，设计其并网所需的输出电压控制系统 | 1 |  | √
高波 | 多功能直流转换电源设计 | 针对交流及常见直流电压输入，利用电力电子器件设计一转换器，实现一电压及电流可编程或可调的直流输出，并具备显示等功能。 | 1 |  | √
高波 | 基于PLC的矿用隔爆控制柜设计 | 按国家煤安相关规定，设计基于PLC的隔爆控制柜，对电磁阀、电机驱动器等器件进行控制，并接收行程开关、瓦斯浓度等检测信号及无线遥控信号。 | 1 |  | √
卢晓 | 复杂路况下6驱小车的运动控制模块的分析与开发（软件和硬件） | 1.利用stm32编程，通过遥控器控制步进电机的正反转，起停，加速和减速。2.设定上下限电机速度，在过快和过慢的时候，通过指示灯闪烁予以提示。3.利用数码管显示0.1来显示此刻电机旋转的方向，1表示顺时针，0表示逆时针。4.分析复杂路况下各电机的受力情况。5.针对其中的1-2种情况设计控制方式。 | 1 |  | √
卢晓 | 二轮平衡车控制系统的设计与实现 | 本课题需要学生搭建一个两轮小车，实现小车的站立、直行、后退、转向等功能。硬件方面，两轮小车至少需要两个驱动电机、一个控制器、一个姿态检测传感器。要求学生自主设计小车的硬件平台，包括元器件的选型，电气连接等任务；软件方面，要求学生选择一定的控制策略，实现小车的平衡行进等功能；要求设计一个控制端，控制端可以是电脑，也可以是手机，可以实现简单的指令的发送，通信方式自选。 | 1 |  | √
卢晓 | 智能机器人的多模块总体控制方案的实现（软件和硬件） | 要求设计一套智能机器人的模块化解决方案。针对现有的机器视觉，语音，轮式移动，机械手臂模块，可从硬件和软件两方面进行设计，硬件电路的设计需要满足各个模块的需求，软件的设计可结合控制算法。上位机可使用windows系统的工控机，下位机可使用stm32嵌入式系统。机器人最终可实现与人的无障碍智能交互及功能完善的移动或动作和表情表演。要求学生有一定的C或C++基础，熟练使用Altium Designer、Protel等软件，熟悉电路、模拟电子技术、单片机控制技术等基本知识。 | 1 |  | √
王海霞 | 基于TMS320F28335的异步电动机变频调速电路的设计与实现（软件和硬件） | 利用浮点型数字信号处理器TMS320F28335作为系统的控制核心，采用SVPWM的控制策略，设计异步电机变频调速电路，掌握异步电机的数学模型以及变频调速的原理，然后设计变频调速系统的硬件电路，包括变频器的主电路(包含整流电路、逆变电路)、控制电路、电流采样电路等。在硬件电路基础上给出软件设计方案，最终搭建实验平台，在其上进行程序调试，验证结果。 | 2 |  | √
王毅 | 港口码头轮胎吊电气控制系统设计 | 以港口码头轮胎吊机构为研究对象,分析系统的组成、工作原理进行详细阐述,在此基础上,以交流变频器和变频电机作为传动装置、PLC为控制装置、计算机为管理装置,实现轮胎吊电气控制系统设计。本课题需要自动控制原理、运动控制、PLC、计算机控制、工业现场总线等相关知识。 | 2 |  | √
王毅 | 高频开关电源设计 | 针对传统Z源逆变器存在电容电压应力大、升压能力有限等不足，设计新型逆变器，包括设计拓扑结构、硬件电路，实现软件仿真和实验结果。本课题主要用到DSP、电力电子及计算机仿真的相关知识。 | 1 |  | √
王毅 | 智能楼宇供配电系统研究 | 针对楼宇自动化供配电系统进行分析，对楼宇供配电系统现状进行分析,了解楼宇自动化供配电系统设计的基本要求,分析楼宇配电系统中的常见问题。主要完成工作：总体设计方案,设定具体的功能指标和性能指标。选择控制器,变频器、传感器等设备搭建楼宇自动化供配电平台。本课题需要供配电计算、labview、传感器与检测技术、微处理器、工业现场总线等相关知识。 | 1 |  | √
钟宁帆 | 光伏水泵系统的设计与仿真研究 | 太阳能水泵（光伏水泵）利用光伏阵列发出的电力来驱动水泵工作的光伏扬水系统。整个系统主要由光伏阵列、太阳能扬水逆变器、水泵组成。它是近若干年来迅速发展起来的光机电一体化系统，是当今世界上阳光丰富地区，尤其是缺电无电的边远地区最具吸引力的供水方式。本课题根据特定应用要求，利用Matlab仿真软件构建光伏水泵仿真系统。系统包括太阳电池组、直流变换器、逆变器和三相交流电机。能够实现太阳能电池最大功率点跟踪，三相电机驱动水泵供水。 | 1 |  | √
钟宁帆 | 基于AVR单片机的步进电动机细分控制器设计与制作 | 目前在数控生产和经济型定位系统改造及机器人定位系统的应用领域，有三分之二以上采用的是步进电机作为伺服控制系统。随着工业技术的不断进步，微电子和计算机技术的发展，步进电机的需求量与日俱增，在国民经济各个领域都有重要的应用。在自动化控制、精密器械加工、航空航天技术以及所有要求高精度定位、自动记录、自动瞄准等高科技领域内，对步进电机的细分要求也越来越高，研制出一种高精度自动定位系统无疑具有十分重要的意义。该课题拟基于Matlab软件完成步进电机细分控制器的仿真研究，进而基于AVR单片机设计控制器硬件电路并完成控制程序编写。 | 1 |  | √
钟宁帆 | 基于Labview的光伏实验平台设计与制作 | 光伏发电目前得到广泛应用。本项课题拟基于NI公司虚拟仪器系统Labview设计太阳能发电系统测试实验装置，实现对太阳能电池输出电压电流，电能变换电路特性，等数据的自动采集、分析、显示等功能。系统能实现在不同负载、不同环境条件下，对光电池（串联光电池和并联光电池）的开路电压、短路电流、串联内阻、最佳负载、最佳输出功率等重要参数的自动测量和数据处理，并在虚拟仪表屏幕上自动显示相应的曲线。 | 1 |  | √
钟宁帆 | 基于箝位式Buck电路的本安电源设计与仿真研究 | 针对矿用本安电源Buck变换器中开关器件在传统的硬开关高频模式下工作，存在器件温度升高及开关损耗等问题，本课题研究将箝位式Buck电路应用于矿井本安电源设计，实现电源电路开关器件的软开通和关断。要求学习箝位式Buck电路的工作原理，利用Matlab构建电源系统仿真模型，针对具体应用，对电路参数进行设计。通过电路分析对电路的主要性能指标进行计算，并且通过仿真结果进行验证。 | 1 |  | √
钟宁帆 | 光伏发电最大功率点跟踪控制系统设计与仿真研究 | 光伏发电目前得到广泛应用，是一种利用可再生能源的主要形式。在利用光伏电池将光能转换为电能过程中，如何提高光电转换的效率是光伏发电的关键问题。最大功率点跟踪控制是提高光伏电池输出功率的有效途径，在不同的工作条件下，通过控制电能转换电路实现光伏电池输出电能的最大化，从而有效的提高光能的利用率。本项课题要求学习现有的主流最大功率点跟踪算法，设计并且利用Matlab搭建光伏发电控制系统仿真模型，并且基于模型完成各个最大功率点跟踪控制算法的仿真研究，并且根据仿真结果对各控制算法性能进行比较，得到相关结论。 | 1 |  | √
钟宁帆 | 基于有源电力滤波器的微电网电能质量控制仿真研究 | 微电网内存在许多电力电子设备和非线性负荷，另外，DG机组频繁起停, 都会产生谐波失真电流,影响电能质量。微电网系统的谐波的治理不仅关系到系统的正常运行，还关系到电力系统的稳定运行。本课题针对微电网系统中非线性负荷对电网电流的影响，设计有源电力滤波器，利用有源电力滤波器谐波电流检测和补偿功能，实现对微电网电流的谐波治理, 改善电能质量。课题要求完成滤波器设计，并利用Matlab完成系统仿真运行。 | 1 |  | √
张桂林 | 交流异步电动机变频调速设计 | 1.变频调速的主要结构及工作原理；2.异步电机的数学模型；3.变频调速系统的仿真实现。 | 2 |  | √
张桂林 | 基于MATLAB的电力系统谐波抑制仿真研究 | 1.分析谐波产生原因、特点及对电能质量的影响；2.选择合理的谐波检测方法；3. 设计谐波抑制方案，并进行MATLAB仿真验证。 | 2 |  | √
张桂林 | 静态无功补偿系统设计与仿真 | 1.分析无功对电力系统的影响及无功补偿原理；2.无功补偿装置设计；3.通过仿真验证方案可行性。 | 2 |  | √
程学珍 | 基于LabVIEW的电能质量在线检测系统设计 | 本课题基于LabVIEW,要求编程设计电能质量检测系统，实现对电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等电能质量参数的实时检测，设计美观的用户界面，实现账号密码登录，数据保存，移动终端实时查看等功能。要求学生熟悉LabVIEW，熟练掌握电能质量的相关知识等。 | 2 |  | √
程学珍 | 发电厂环境参数检测系统设计 | 该监测系统主要实现对发电厂环境的实时监测，使用温度传感器、湿度传感器、粉尘传感器、各类气体传感器等监测发电厂各类环境参数，为发电厂的“安全生产”提供可靠的保障。系统设计内容包括系统硬件电路与上位机两部分。上位机实时显示各项参数，参数超限报警，实现数据保存，生成报表，移动终端实时查看等功能。要求学生熟练掌握单片机，传感器及其电路设计，LabVIEW相关知识等。 | 1 |  | √
程学珍 | 电厂除尘车间分布式粉尘监测预警系统设计 | 本设计要求使用PQ200粉尘采集装置在多个地点不同时间段采集粉尘，使用颗粒图像分析仪对采集到的样本进行分析处理，要求使用LabVIEW设计上位机界面，要求学生熟悉虚拟仪器与LabVIEW的相关知识，熟悉传感器与检测技术的相关知识，了解粉尘的大体知识等。 | 1 |  | √
孙慧影 | LED点阵显示屏控制系统的设计 | 1、 LED点阵显示屏控制系统的硬件部分设计2、 设计可以完成显示指定内容的软件部分 学生需要熟练掌握单片机原理及其应用等，具备软件开发的基本条件，指导教师有比较丰富的指导经验和完善的理论材料作支撑。 | 1 |  | √
孙慧影 | 基于PLC控制变频调速电梯系统的设计 | 1、 控制功能和控制原理分析； 2、 硬件设计：信号采集，可编程控制器部分，TD200参数设定显示，数字通讯部分等（1人） 3、 系统软件设计：控制，数据处理，通讯部分等（1人）。 学生需要掌握可编程控制器原理，simensS7-200系列PLC手册等，具备软件开发的基本条件、仿真实验条件，指导教师有比较丰富的指导经验和完善的设备材料作支撑。 | 1 |  | √
盖文东 | 基于PLC的矿井提升机电气控制系统设计 | 利用所学电机与电力拖动、自动控制原理、电气控制与PLC、仿真技术等相关知识，设计基于PLC的矿井提升机电气控制系统。主要完成控制系统的方案设计；主电路设计；硬件设备选型与配置；对象建模、控制律设计与仿真验证；组态显示等。要求：电气定单学生选取。 | 1 |  | √
盖文东 | 基于PLC的煤矿排水电气控制系统设计 | 利用所学自动控制原理、电气控制与PLC、仿真技术等相关知识，设计基于PLC的煤矿排水电气控制系统。主要完成控制系统的方案设计；主电路设计；硬件设备选型与配置；对象建模、控制律设计与仿真验证；组态显示等。要求：电气定单学生选取。 | 1 |  | √
隋涛 | 基于ARM的电控柜温度检测系统的设计 | 选择合适无线网络，实现对配电站电控柜中重要器件的温度监控，并将数据上传，实现的一定远程监控。 | 1 |  | √
隋涛 | 基于PLC的太阳能发电最大功率点跟踪系统设计 | 结合三菱电气的比赛题目设计一个基于三菱PLC的最大功率点跟踪系统 | 1 |  | √
隋涛 | 基于DSP的电力谐波数据采集及处理系统设计 | 采用DSP（28335）采集电力信号，并可以上传至上位机，需要进行仿真分析处理 | 1 |  | √
隋涛 | 基于PLC的矿井提升机电气控制系统设计 | 根据某矿井立井生产的实际设计一个矿井提升电气控制系统,要求：电气定单学生选取。 | 1 |  | √
隋涛 | 基于ARM的电控柜温度检测系统的设计 | 选择合适无线网络，实现对配电站电控柜中重要器件的温度监控，并将数据上传，实现的一定远程监控。 | 1 |  | √
隋涛 | 基于DSP的电力谐波数据采集及处理系统设计 | 采用DSP（28335）采集电力信号，并可以上传至上位机，需要进行仿真分析处理 | 1 |  | √
隋涛 | 基于PLC的矿井运输皮带监控系统的设计 | 结合生产实际的工况，设计一套切实可行的井下运输皮带的监控系统，并能将数据上传至井上。要求：电气定单学生选取。 | 1 |  | √
隋涛 | 基于单片机的无功功率测量和补偿系统的设计 | 利用单片机（或arm）及电力计量芯片（SA9904B，ATT7026A或CS54633），完成对三相（单相）电压电流有无功功率的测量计量，并结合工业生产的实际，设计相应的电路提高系统的功率因数。 | 1 |  | √
房绪鹏 | Y型电抗源逆变器设计 | 该课题利用专用PWM芯片、DSP、单片机或FPGA实现新型Y型电抗源逆变器的设计，包括系统主电路、控制电路、驱动电路设计，电路的计算机仿真和实验验证等。该电路拓扑结构、工作原理等已有前期研究基础，学生需要具有扎实的电路、电子技术、电力电子技术和自动控制理论基础，有实际动手实践的兴趣。 | 1 |  | √
房绪鹏 | Y型电抗源DC-DC变换器设计 | 该课题利用专用PWM芯片、DSP、单片机或FPGA实现新型Y型电抗源DC-DC变换器的设计，包括系统主电路、控制电路、驱动电路设计，电路的计算机仿真和实验验证等。该电路拓扑结构、工作原理等已有前期研究基础，学生需要具有扎实的电路、电子技术、电力电子技术和自动控制理论基础，有实际动手实践的兴趣。 | 1 |  | √
房绪鹏 | △型电抗源逆变器设计 | 该课题利用专用PWM芯片、DSP、单片机或FPGA实现新型△型电抗源逆变器的设计，包括系统主电路、控制电路、驱动电路设计，电路的计算机仿真和实验验证等。该电路拓扑结构、工作原理等已有前期研究基础，学生需要具有扎实的电路、电子技术、电力电子技术和自动控制理论基础，有实际动手实践的兴趣。 | 1 |  | √
房绪鹏 | △型电抗源DC-DC变换器设计 | 该课题利用专用PWM芯片、DSP、单片机或FPGA实现新型△型电抗源DC-DC变换器的设计，包括系统主电路、控制电路、驱动电路设计，电路的计算机仿真和实验验证等。该电路拓扑结构、工作原理等已有前期研究基础，学生需要具有扎实的电路、电子技术、电力电子技术和自动控制理论基础，有实际动手实践的兴趣。 | 1 |  | √
房绪鹏 | 开关电感型准阻抗源DC-DC变换器设计 | 该课题利用专用PWM芯片、DSP、单片机或FPGA实现新型开关电感型准阻抗源DC-DC变换器的设计，包括系统主电路、控制电路、驱动电路设计，电路的计算机仿真和实验验证等。该电路拓扑结构、工作原理、工作过程、电路特性等已有前期研究基础，学生需要具有扎实的电路、电子技术、电力电子技术和自动控制理论基础，有实际动手实践的兴趣。 | 1 |  | √
房绪鹏 | 基于DSP的逆变模块并联系统设计 | 该课题利用DSP、单片机或FPGA实现多逆变模块并联系统的设计，包括系统主电路、控制电路、驱动电路设计，电路的计算机仿真和实验验证等。该电路拓扑结构、工作原理、工作过程、电路特性等已有前期研究基础，学生需要具有扎实的电路、电子技术、电力电子技术和自动控制理论基础，有实际动手实践的兴趣。 | 1 |  | √
房绪鹏 | 新型单相光伏逆变器设计 | 该课题利用单片机、DSP或FPGA实现一种新型电路拓扑的单相光伏逆变器的设计，包括系统主电路、控制电路、驱动电路设计，电路的计算机仿真和实验验证等。该电路拓扑结构、工作原理、工作过程、电路特性等已有前期研究基础，学生需要具有扎实的电路、电子技术、电力电子技术和自动控制理论基础，有实际动手实践的兴趣。 | 1 |  | √
陈霞 | 电力系统无功补偿控制器设计 | 本课题以电力系统无功补偿为研究对象，通过分析无功功率对电力系统的影响，在了解无功补偿原理的基础上确定无功补偿总体方案，设计出无功补偿控制器。 | 1 |  | √
陈霞 | 智能箱式变电站设计 | 课题主要内容为：（1）在了解箱式变电站运行原理的基础上，确定箱式变电站设计总体方案；（2）完成箱式变电站一次系统和二次系统设计选型工作；（3）完成包括电参量、环境温湿度、变压器温度等参数的智能监控工作。 | 1 |  | √
陈霞 | 光伏发电最大功率点跟踪控制系统设计 | 课题主要内容为：（1）在了解光伏发电系统的基础上，针对光电转换效率进行研究；（2）针对不同环境、工作条件，实现光能转换为电能过程中光伏电池输出电能最大化；（3）设计基于最大功率点跟踪转换电路，并利用Matlab搭建光伏发电控制系统仿真模型验证。 | 1 |  | √
戴陶珍 | 基于PLC煤矿排水控制系统的设计 | 一种基于PLC的煤矿井下排水监控系统现场控制的部分是为了煤矿安全和正常生产而进行的各种有关参数或状态的集中监测，并对有关环节加以控制，是保护、采掘、运输、通风、排水等主要生产环节安全运行的重要设施。设计内容包括： 1. 煤矿排水系统的总体结构 2. 煤矿排水系统控制的硬件设计 3. 煤矿排水系统控制的软件设计和仿真 4. 上位机监控软件的设计。 | 1 |  | √
戴陶珍 | 基于PLC 的采煤机电气控制系统的设计 | 采煤机的电气控制部是采煤机的电气设备的工作场所，其中包含了控制采煤机运行的各种设备，其主要设备有电控箱，电动机，电磁阀箱，隔离开关和监控设备等。采煤机电控系统核心对采煤机的整体运行进行控制，包括对采煤机的截割电机的控制，对采煤机牵引电机的控制，对采煤机监测报警信号的接收和处理，对采煤机牵引电机变频器的控制，保证采煤机各项功能的实现。要求设计一个基于PLC 的采煤机控制系统，具体设计内容包括：1.采煤机电气控制系统的总体结构; 2.采煤机调速系统的硬件设计;3可编程逻辑控制器（PLC）作为采煤机电控系统的控制核心，设计电控系统; 3. 基于PLC控制的软件设计和仿真. | 1 |  | √
荆刚 | 基于PLC的煤矿井下自动排水系统设计 | 煤矿井下排水系统在煤矿安全生产中占据重要地位。本课题需要完成以下内容:系统各工作参数实时检测与显示;水泵自动启停;设计较完善的保护和报警功能,如电机故障保护、水泵欠压报警等;支持触摸屏进行现场调试;系统可与地面监控中心联网,以便于集中管理。要求：电气定单学生选取。 | 1 |  | √
荆刚 | 基于PLC的火电厂上煤系统设计 | 火力发电厂内的输煤系统是燃煤进入到火电厂后,从卸煤开始,直到将符合标准的煤送到原煤仓为止的工艺过程。本系统主要内容是火力发电厂输煤部分的电气控制系统，并以上煤部分将作为设计的主要部分，并简单涉及配煤环节。本设计需要在了解输煤流程控制及各项故障检测方法的基础上,构建整个控制系统的架构。整个火电厂输煤程控系统将使用工业现场总线、工业计算机、可编程逻辑控制器等,以可编程逻辑控制器作为整个系统的控制中心,将输煤过程构建一个较为复杂的控制系统,使系统可以采用连锁/解锁手动、程控自动、就地操作等操作方法。整个系统的输煤设备的电气硬件连接系统、基于西门子PLC的下位机程序、基于组态软件的控制界面。 | 1 |  | √
黄梁松 | 基于西门子PLC的电梯群控系统的设计 | 设计一套基于西门子PLC的电梯群控系统，该系统以西门子PLC为控制核心，通过对电梯控制系统的程序设计，实现对4台电梯的自动调度控制，完成电梯的呼叫显示、上下行、启动、延时关门、平层、停靠开门、信号排队、顺向截梯和报警等功能。该题目包含两个专题： 专题一为该控制系统的PLC软件设计，实现4台电梯的集群调度控制，并完成电梯的各项功能。专题二为该系统的组态及仿真设计，通过组态软件实现对该控制系统的动态仿真，状态和信息监控等内容。 | 2 |  | √
黄梁松 | 基于单片机的全数字交流伺服控制器的设计 | 设计一套基于单片机的全数字交流伺服控制器，用于控制永磁同步交流伺服电机。该驱动器具有数字电流环、速度环和位置环，采用磁场定向SVPWM矢量控制，具有485总线通讯接口和差分式增量编码器接口、采用霍尔式电流传感器检测两相电流，电流环带宽不小于20KHz,速度环带宽不小于1KHz。该题目包含两个专题： 专题一为伺服驱动器硬件设计，内容包括单片机外围电路、电流隔离采样、滤波和信号调理电路，增量编码器差分隔离接口电路，PWM控制电路，逆变电路，485通讯接口电路等。专题二为伺服驱动器软件设计，内容包括电流采样和数字滤波，电流环和速度环PI控制，位置环P控制，Clarke和Park变换，SVPWM矢量变换，485数据通讯等。 | 2 |  | √
备注：电气工程系的每位指导教师指导的学生数不超过12人，自动化系不超过10人。第一次指导毕业设计的老师控制在4-6人。每个题目对学生的专业要求那栏两个专业只能2选1。机器人中心和电工电子中心的每人不超过8人。